## drogowy
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO ROBOTY DROGOWE | [6 empty] | ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem w ciągu ulicy Kamiennej wraz z skrzyżowaniem ul. Zamiejskiej w Nowej Soli
Lp | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
|  |  | Jedn. | Ilość | cena | Wartość
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.778
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
2 | D.01.02.04. | Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, do grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 1820
3 | D.01.02.04. | Rozbiórka istniejącej podbudowy konstrukcji jezdni (szlaka,gleba do grubości 35 cm wraz z wywozem i utylizacją) | m2 | 4742
4 | D.01.02.04. | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni z płyt ażurowych wraz z wywyozem i utylizacją | m2 | 2922
5 | D.01.02.04. | Rozbiórka konstrukcji nawierzchi i podbudowy chodnika wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3023
6 | D.01.02.04. | Rozbiórka ścieku z kostki betonowej z łąwą betonową wraz z wywozem i utylizacją | m | 518
7 | D.01.02.04. | Rozbiórka krawężnika betonowego z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją | m | 1644
8 | D.01.02.04. | Rozbiórka obrzeży z ławą betonową wraz z wywyozem i utylizacją | m | 337
9 | D.01.02.04. | Rozbiórka wyspy dzielącej wraz z wywozem i utylizacją | m | 32
10 | D.05.03.11. | Frezowanie profilujące na srednią grubość 4cm na połaczeniu z ul. Zamiejską | m2 | 159
11 | D.01.02.04. | Rozbiórka ogrodzenia z elementów metalowych na podmurówce | m | 20
12 | D.01.02.04. | Rozbiórka ogrodzenia z elementów betonowych na podmurówce | m | 18
13 | D.01.02.04. | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej na podmurówce | m | 27
14 | D.01.02.04. | Rozbiórka bramy metalowej dwuskrzydłowej z furtką | szt. | 2
15 | D.01.02.04. | Rozbiórka betonowego przepust fi 600 z wywyozem i utylizacją | m | 10
16 | D.01.02.04. | Rozbiórka ścianki czołowej betonowego przepustu fi 600 z wywyozem i utaylizacją | m3 | 5.296
WYKONANIE KORYTA GRUNTOWEGO
JEZDNIA
17 | D.04.01.01 | Korytowanie na głębokość 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję | m2 | 4110
MIEJSCA POSTOJOWE
18 | D.04.01.01 | Korytowanie na głębokość 45 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję zatok postojowych | m2 | 509
ZJAZDY
19 | D.04.01.01 | Korytowanie na głębokość 55 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję - zjazd indywidualny | m2 | 448
20 | D.04.01.01 | Korytowanie na głębokość 60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję - zjazd publiczny | m2 | 46
CHODNIKI
21 | D.04.01.01 | Korytowanie pod nawierzchnię chodników na średnią głębokość 40 cm | m2 | 2165
22 | D.04.01.01 | Korytowanie pod nawierzchnię chodników na średnią głębokość 50 cm | m2 | 92
SKRZYŻOWANIE I PRZEJŚCIE WYNIESONE
23 | D.04.01.01 | Korytowanie pod nawierzchnię zabruków na średnią głębokość 50 cm | m2 | 356
WYKONANIE PODBUDOWY
JEZDNIA
24 | D.04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm | m2 | 4110
25 | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm | m2 | 4110
26 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - wastwy niebitumiczne | m2 | 4110
27 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową w ilości 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne | m2 | 4110
MIEJSCA POSTOJOWE
28 | D.04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm | m2 | 285
29 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 21 cm | m2 | 285
ZJAZDY
30 | D.04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm - zjazd indyw., zjazd publiczny, wjazdy do garaży | m2 | 587
31 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm - zjazd indywidualny, wjazdy do garaży | m2 | 541
32 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - zjazd publiczny | m2 | 46
CHODNIK
33 | D.04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm | m2 | 2165
34 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm | m2 | 2165
SKRZYŻOWANIE I PRZEJŚCIE WYNIESONE
35 | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego na długości 1,5m na najazdach (skosach) na skrzyżowaniu i przejściu C12/15 gr. 26 cm (średnio) | m2 | 52
36 | D.04.06.01 | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C 5/6 gr. 31 cm | m2 | 304
37 | D.04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm | m2 | 356
WYKONANIE NAWIERZCHNI
JEZDNIA
38 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - wastwy bitumiczne | m2 | 4269
39 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne | m2 | 4269
40 | D.05.03.05a | Warstwa wiążąca AC16W grubości 8 cm - jezdnia | m2 | 4110
41 | D.05.03.05b | Warstwa ścieralna AC11S grubości 4 cm - jezdnia | m2 | 4269
MIEJSCA POSTOJOWE
42 | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafitowy, gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 285
ZJAZDY
43 | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafitowy, gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm - zjazd indywidualny i publiczny | m2 | 495
CHODNIKI
44 | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 1791
45 | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm - koloru grafitowego, opaska szerokosci 20cm na krawedziach chodnika | m2 | 467
SKRZYŻOWANIE I PRZEJŚCIE WYNIESONE
46 | D.05.03.23. | Brukowa kostka betonowa koloru czerwonego gr 8 cm na podcypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr 3 cm | m2 | 356
WYKONANIE OZNAKOWANIA
ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE
Demontaż istniejącego oznakowania pionowego wraz z utylizacją
47 | D.01.02.04. | - tablice znaków | szt. | 5
48 | D.01.02.04. | - słupki i pylony | szt. | 4
OZNAKOWANIE PIONOWE
49 | D.07.02.01. | Tablice znaków pionowych | szt. | 44
50 | D.07.02.01. | Słupki i konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych | szt. | 39
51 | D.07.02.01. | Istniejący znak do przestwienia - tarcze | szt. | 2
52 | D.07.02.01. | Istniejący znak do przestwienia - słupki | szt. | 2
OZNAKOWANIE POZIOME
53 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie ciągłe i przerywane | m2 | 2
54 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - strzałki, przejścia dla pieszych i inne symbole | m2 | 97
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
55 | D.07.06.02. | Balustrada U-11a | m | 12
ELEMENTY ULIC
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
56 | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 20x30 w tym krawężników obniżonych na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1684
OBRZEŻA BETONOWE
57 | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1512
58 | D.08.01.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 350
ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
59 | D.08.05.06a. | Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1522
INNE ROBOTY
60 | D.06.03.01. | Pobocze gruntowe | m2 | 143
61 | D.06.03.01. | Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm | m2 | 196
62 | D.07.06.01. | Ustawienie bramy dwuskrzydłowej metalowej z furtką (szerokości 4,5 m) brama i furtka dostosowane wizualnie do istn. (dz. nr 522) | szt. | 1
63 | D.07.06.01. | Ustawienie bramy przesuwnej o wys. 1,75m z pełną przeciwwagą na szerokości 3,7m i wykonanie dwóch furtek o szerokości 90 cm każda z wypełnieniem w stylu bramy, (dz. nr 389/3) | szt. | 1
64 | D.07.06.01. | Wykonanie ogrodzenia z elementów metalowych na podmurówce z betonu - ogrodzenie dostosowane wizualnie do istn. (dz. nr 522) | m | 20
65 | D.07.06.01. | Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na podmurówce z betonu - ogrodzenie dostosowane wizualnie do istn. (dz. nr 516) | m | 18
66 | D.07.06.01. | Wykonanie pełnego ogrodzenia z elementów betonowych wysokości 1,8m (mur z kostki szarej o wym. 12x25x100 cm ) na podmurówce z betonu (dz. nr 389/3) | m | 27
67 | D.01.03.07. | Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych betonem C16/20 | m3 | 4.5
68 | D.03.01.03. | Odtworzennie istniejacego przepustu fi 600 mm wraz z podsypką, i zasypką | m | 10
69 | D.03.01.03. | Odtworzennie ścianki czołowej istniejącego przepustu fi 600 mm | szt. | 1
70 | D.01.02.01. | Wycinka drzew średnicy 15-30 cm wraz z karczowaniem pni | szt. | 3
71 | D.01.02.01. | Wycinka karczowanie krzewów | m2 | 14
72 | D.06.01.01. | Humusowanie gr. 15 cm | m2 | 82
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## kanalizacja deszczowa
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO KANALIZACJA DESZCZOWA
Przebudowa drogi powiatowej 3469F w ciągu ulicy Kamiennej w Nowej Soli
L.p. | NR Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jednostk. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0
1 | D-03.02.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.9
KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8
2 | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 200 mm | m | 125.2
3 | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 250 mm | m | 53.05
4 | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 315 mm | m | 463.9
5 | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o śr. 400 mm | m | 257.95
6 | D-03.02.01 | Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę | szt. | 29
7 | D-03.02.01 | Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę | szt. | 4
8 | D-03.02.01 | Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1500 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę | szt. | 1
9 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem H=0,8m | szt. | 38
10 | D-03.02.01 | Osadnik zawiesiny ogólnej o pojemności 1,0m3 | szt. | 1
11 | D-03.02.01 | Osadnik zawiesiny ogólnej o pojemności 1,5 m3 | szt. | 1
12 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacyjnych | szt. | 45
13 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury wodociągowej | szt. | 65
14 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury gazowej | szt. | 28
15 | D-03.02.01 | Demontaż istniejących studzienek ściekowych wraz z utylizacją | szt. | 8
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## gaz
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO SIEĆ GAZOWA
Przebudowa drogi powiatowej 3469F w ciągu ulicy Kamiennej w Nowej Soli
L.p. | Numer specyf. Techn. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | D.01.03.06. | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.18
ROBOTY MONTAŻOWE
2. | D.01.03.06. | Wykonanie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD Ø63x5,8mm PE100 SDR11 RC wraz z demontażem istniejących odcinków i utylizacją | m | 48.1
3. | D.01.03.06. | Wykonanie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD Ø90x5,2mm PE100 SDR17,6 wraz z demontażem istniejących odcinków i utylizacją | m | 8.1
4. | D.01.03.06. | Wykonanie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD Ø125x7,1mm PE100 SDR17,6 wraz z demontażem istniejących odcinków i utylizacją | m | 7.85
5. | D.01.03.06. | Wykonanie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD Ø160x9,1mm PE100 SDR17,6 wraz z demontażem istniejących odcinków i utylizacją | m | 109.95
6. | D.01.03.06. | Wykonanie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD Ø225x12,8mm PE100 SDR17,6 wraz z demontażem istniejących odcinków i utylizacją | m | 9.95
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## telekomunikacja
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Przebudowa drogi powiatowej 3469F - ul. Kamiennej w Nowej Soli
Lp | STWiORB | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jednostk. | Wartość | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej Netia
Budowa kanalizacji kablowej - analogia odkopanie i przełożenie
1 | D.01.03.04. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie- analogia | m | 6
Budowa kanalizacji kablowej -analogia zabezpiecznie kanalizacji rurami dwudzielnymi
2 | D.01.03.04. | Analogia zabezpieczenie kanalizacji w istniejącym wykopie, grunt kategorii IV, przepust rurą dwudzielną 120mm | m | 20.1
Budowa kanalizacji kablowej
3 | D.01.03.04. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 6
Budowa studni kablowej
4 | D.01.03.04. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV | szt | 1
5 | D.01.03.04. | Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 | szt | 1
6 | D.01.03.04. | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 | szt | 1
Demontaż studni kablowych
7 | D.01.03.04. | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | szt | 1
Utylizacja odpadów
8 | D.01.03.04. | Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 31
Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange
Odkopanie i przesunięcie studni kablowych
10 | D.01.03.04. | Analogia przesunięcie studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | szt | 2
11 | D.01.03.04. | Budowa gardeł dodatkowych prefabrykowanych dla studni kablowych magistralnych SKM, typ SKM-3, grunt kategorii I-II | szt | 2
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## oświetlenie
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO OŚWIETLENIE
Lp | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.07.07.01 | OSWIETLENIE ULIC | X | X | X | X
1 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 252.8
2 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodni- kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej | m2 | 553
3 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1580
4 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 | m | 130
5 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 75 | m | 60
6 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 | m | 190
7 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - kabel YAKY 4x35 | m | 750
8 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - kabel YKY 4x16 | m | 27
9 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 189.6
10 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 553
11 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro- ju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło- ce z tworzyw sztucznych | szt. | 58
12 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup oświetlenieowy dekoracyjny anodowany H=6m | szt. | 29
13 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga- nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - YDY 3x2,5 | kpl.przew. | 29
14 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED moc 68 W | szt. | 29
15 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro- ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło- ce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
16 |  | Złącza kablowe typu ZK1a 400 - szafka oświetlenia drogowego | kpl. | 1
17 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 30
18 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 3
19 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wy- konania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m dłu- gości | szt. | 12
20 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar) | szt. | 1
21 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ- ny pomiar) | szt. | 2
22 |  | obsługa geodezyjna | kpl | 1
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## kolize energ,
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO LIKWIDACJA KOLICJI
Lp | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.03.01 | Przebudowa urządzeń energetycznych | x | x | x | x
Kolizja Kamienna - Zielonogórska - Wilcza
1 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 | km | 0.225
2 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu | km | 0.42
3 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolo- wanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 1
4 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów niei- zolowanych z wejściem na słup lub z drabin | przew. | 8
5 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | szt | 2
6 |  | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyń- czychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie BSW dł. 12 m | szt. | 2
7 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym | szt | 10
8 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 4
9 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/ 12 | słup | 2
10 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz- nej nn - konstrukcja KM-9 | szt. | 4
11 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz- nej nn - montaż haków | szt. | 2
12 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - budynek 10 | szt. | 1
13 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - budynek 76 | szt. | 1
14 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - budynek 1 Wilcza | szt. | 1
15 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.36
16 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.024
17 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm | m2 | 16.2
18 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodni- kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej | m2 | 14
19 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 14.4
20 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 225
21 |  | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 1.6
22 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - SRS 110 | m | 26
23 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 | m | 30
24 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - NAY2Y-J 4x150 | m | 24
25 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - NAY2Y-J 4x150 | m | 12
26 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych - NAY2Y-J 4x150 | m | 56
27 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - NAY2Y-J 4x150 | m | 88
28 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 10.8
29 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 14
30 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 16.2
31 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 4
32 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 2
33 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wy- konania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 8
34 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
35 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1
36 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2
Kolizja Kamienna - Grunwaldzka
37 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 | km | 0.225
38 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolo- wanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 1
39 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów niei- zolowanych z wejściem na słup lub z drabin | przew. | 4
40 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | szt | 1
41 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym | szt | 5
42 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 1
43 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/ 12 | słup | 1
44 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz- nej nn - konstrukcja KM-9 | szt. | 2
45 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz- nej nn - montaż haków | szt. | 1
46 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego budynek 1 Wilcza | szt. | 1
47 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.2
48 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.024
49 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodni- kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej | m2 | 10.5
50 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 1
51 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 4.8
52 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 75
53 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - NAY2Y-J 4x150 | m | 12
54 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - NAY2Y-J 4x150 | m | 6
55 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - NAY2Y-J 4x150 | m | 30
56 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w ro- wach kablowych | szt | 2
57 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 3.6
58 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 14
59 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 1
60 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 1
61 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wy- konania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 4
62 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar) | szt. | 1
63 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2
Kolizja Kamienna-Botaniczna
64 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekro- ju do 95 mm2 | km | 0.225
65 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów niei- zolowanych z wejściem na słup lub z drabin | przew. | 4
66 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolo- wanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 1
67 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | szt | 1
68 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym | szt | 5
69 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 1
70 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/ 12 | słup | 1
71 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja KM-9 | szt. | 2
72 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - montaż haków | szt. | 1
73 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego budynek 1 Wilcza | szt. | 1
74 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego budynek 4a | szt. | 1
75 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.2
76 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.012
77 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodni- kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej | m2 | 1.4
78 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 1
79 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 0.64
80 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 10
81 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w ro- wach kablowych | szt | 2
82 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w ro- wach kablowych | szt | 1
83 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 3.6
84 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 14
85 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 1
86 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 1
87 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 4
88 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
Kolizja Kamienna - Wiejska
89 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekro- ju do 95 mm2 | km | 0.225
90 |  | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów niei- zolowanych z wejściem na słup lub z drabin | przew. | 4
91 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą | szt | 1
92 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym | szt | 5
93 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 1
94 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/ 10 | słup | 1
95 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja KM-9 | szt. | 4
96 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - montaż haków | szt. | 1
97 |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego budynek 29 | szt. | 1
98 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.08
99 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.028
Kolizja Kamienna kable SN i nn
100 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodni- kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej | m2 | 52.5
101 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 24
102 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 150
103 |  | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 0.8
104 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - SRS 110 | m | 10
105 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 | m | 16
106 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych - NAY2Y-J 4x150 | m | 26
107 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - NAY2Y-J 4x150 | m | 38
108 |  | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 2
109 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 18
110 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 52.5
111 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
Pozostałe koszty
114 |  | koszty obsługi geodezyjnej | szt | 1
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## ul. Zielonogórska
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO ROBOTY DROGOWE
Przebudowa skrzyżowania ul.Zielonogórskiej z ul. Kamienną i ul. Wilczą w Nowej Soli
Lp | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
|  |  | Jednostka | Ilość | cena PLN | Wartość PLN
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH
1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.243
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
2 | D.05.03.11. | Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej, śr. grubość 8 cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 2628
3 | D.01.02.04. | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni: warstwy bitumiczne 9cm i podbudowa 30cm (szlaka, gleba) - wlot ul. Kamiennej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 86
4 | D.01.02.04. | Rozbiórka konstrukcji nawierzchi i podbudowy chodnika wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 72
5 | D.01.02.04. | Rozbiórka ścieku z prefabrykatów betonowych z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją | m | 32
6 | D.01.02.04. | Rozbiórka krawężnika betonowego z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją | m | 32
7 | D.01.02.04. | Rozbiórka obrzeży z ławą betonową wraz z wywyozem i utylizacją | m | 19
WYKONANIE KORYTA GRUNTOWEGO
JEZDNIA
8 | D.04.01.01 | Korytowanie na głębokość 37 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję | m2 | 82
CHODNIKI
9 | D.04.01.01 | Korytowanie pod nawierzchnię chodników na średnią głębokość 28 cm | m2 | 72
WYKONANIE PODBUDOWY
JEZDNIA - wlot ul.Kamiennej
10 | D.04.05.01 | Warstwa z mieszanki związanej spoiwem, gr. 15 cm | m2 | 82
11 | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm | m2 | 82
12 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne | m2 | 82
13 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową w ilości 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne | m2 | 82
CHODNIK
14 | D.04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm | m2 | 72
WYKONANIE NAWIERZCHNI
JEZDNIA
15 | D.05.03.05a | Warstwa wiążąca AC16W grubości 8 cm - jezdnia | m2 | 82
16 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne | m2 | 82
17 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - warstwa wiążąca 8cm | m2 | 82
18 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie po frezowaniu - warstwy bitumiczne | m2 | 2628
19 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsią asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - warstwa bitumiczna - pozostała po frezowaniu | m2 | 2628
20 | D.05.03.05a | Warstwa wiążąca AC16W grubości 4 cm | m2 | 2628
21 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne - warstwa wiążąca 4cm | m2 | 2628
22 | D.05.03.05b | Warstwa ścieralna AC11S grubości 4 cm | m2 | 2710
CHODNIKI
23 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 72
WYKONANIE OZNAKOWANIA
ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE
Demontaż istniejącego oznakowania pionowego wraz z utylizacją
24 | D.01.02.04. | - tablice znaków | szt. | 22
25 | D.01.02.04. | - słupki i konstrukcje wsporcze znaków | szt. | 22
OZNAKOWANIE PIONOWE
26 | D.07.02.01. | Tablice znaków pionowych | szt. | 20
27 | D.07.02.01. | Słupki i konstrukcje wsporcze dla znakó pionowych | szt. | 20
OZNAKOWANIE POZIOME
28 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne - linie ciągłe i przerywane | m2 | 162.73
29 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne - strzałki, przejścia dla pieszych i inne symbole | m2 | 160.72
ELEMENTY ULIC
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
30 | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 20x30 w tym krawężników obniżonych na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 34
OBRZEŻA BETONOWE
31 | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 13
ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
32 | D.08.05.06a. | Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 33
INNE ROBOTY
33 | D.07.06.01. | Wykonanie pełnego ogrodzenia z elementów betonowych wysokości 1,8m (mur z kostki szarej o wym. 12x25x100 cm ) na podmurówce z betonu (dz. nr 389/3) | m | 12
34 | D.03.02.01. | Likwidacja istniejących studzienek deszczowych wraz z wpustem | kpl. | 4
35 | D.03.02.01. | Wykop wraz wywozem i utylizacją gruntu | m3 | 39.2
36 | D.03.02.01. | Szalowanie wykopów | m2 | 112
37 | D.03.02.01. | Podsypka, obsypka i zasypka | m3 | 39
38 | D.03.02.01. | Przykanalik z rur PCV 200mm (połączenia kielichowe szczelne) wraz z wpięciem do istniejącego systemu kanalizacji | m | 28
39 | D.03.02.01. | Studzienka deszczowa wraz z wpustem drogowym | kpl. | 4
40 |  | Przestawienie słupa sygnalizacji świetlnej | kpl. | 1
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT [stawka 23%]
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

## Zestawienie Kosztów
ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH
| Część | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość
zł
| 1 | 2 | 3
| 1 | ROBOTY DROGOWE Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem w ciągu ulicy Kamiennej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zamiejskiej w Nowej Soli
| 2 | ROBOTY DROGOWE Przebudowa skrzyżowania ul.Zielonogórskiej z ul. Kamienną i ul. Wilczą w Nowej Soli
| 3 | KANALIZACJA DESZCZOWA
| 4 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
| 5 | PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
| 6 | OŚWIETLENIE ULICY
| 7 | USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNYCH
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
WARTOŚĆ PODATKU VAT [STAWKA 23%]
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
Mury oporowe: