Znak sprawy : IF.272.03.2017	Załącznik nr 2/1

„Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni
 Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli
w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli ”

Opis
Część 1:
Biologia – dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych

Mikroskop biologiczny trinokularowy wraz z akumulatorem – 1 szt.

Dane techniczne:
- długość tubusu: 160 mm
- głowica typu Siedentopf, trinokularowa, obracana 360º, pochylenie 30º, okulary WF10x /18 mm
- regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D
- zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm
- miska obiektywowa czterogniazdowa
- obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
- system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna)
- czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm
- kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
- stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm
- oświetlacz diodowy LED z pokrętłem regulacji jasności
- wbudowany akumulator do pracy w terenie
- zasilanie sieciowe 230 V
- dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC
- wysokość mikroskopu: 44,5 cm

Mikroskop stereoskopowy trinokularowy – 1 szt.

Dane techniczne:
- nasadka trinokularowa, pochylenie 45º
- regulacja rozstawu źrenic – 52-75 mm
- przesuw głowicy w zakresie 105 mm
- okulary EW10x/20mm;
- regulacja dioptryjna niezależna w każdym tubusie okularowym
- zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) – 0,7–3,0x
- współczynnik powiększenia (zoom) – 1:4,3
- odległość robocza – 97 mm
- oświetlacz - LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym
- niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego
- możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami
- wielkość podstawy (orientacyjnie) 177 x 255 x 38 mm

Mikroskop biologiczny monokularowy wraz z akumulatorem – 16 szt.

Dane techniczne:
- długość tubusu: 160 mm
- głowica monokularowa obracana 360º, pochylenie 30º, okular WF10x /18 mm
- miska obiektywowa czterogniazdowa
- obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)
- system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna)
- czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm
- kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów
- stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm
- oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności
- zasilanie sieciowe 230 V
- wbudowany akumulator do pracy w terenie
- dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC
- wysokość mikroskopu: 36 cm

Wyposażenie:
- okular szerokopolowy typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm
- obiektywy achromatyczne 4x, 10, 40x, 100x
- filtr zielony
- kabel zasilający
- olejek imersyjny
- pokrowiec przeciwkurczowy

Mikroskop stereoskopowy – 8 szt.

Dane techniczne:
- powiększenia w skompletowaniu standardowym 20x,40x
- oświetlenie preparatu przy użyciu lampy w świetle przechodzącym lub odbitym
- stolik płaski z łapkami do mocowania preparatu
- wymienne płytki matowa i czarno-biała
- oświetlacz diodowy LED - górny i dolny
- zasilanie: 4,5V (3xAA)
- pole widzenia przy powiększeniu 20x: 9mm
- pole widzenia przy powiększeniu 40x: 4,5 mm
- odległość robocza: 50 mm

Wyposażenie:
- obiektywy: 2x, 4x
- okulary: 10x
- 3x akumulatorki AA Ni-MH
- zasilacz - ładowarka sieciowa
- pokrowiec

Kamera mikroskopowa – 1 szt.

Kolorowa kamera mikroskopowa posiadająca sensor o rozdzielczości 2 megapikseli i działająca na zasadzie cyfrowego okularu, który zastępuje standardowy okular w mikroskopie. W zestawie winno znajdować się oprogramowanie w poprawnej, w pełnej polskiej wersji językowej.
Zastosowanie cyfrowej kamery w połączeniu z mikroskopem i komputerem, poprzez interfejs USB 2.0, daje możliwość uzyskania podglądu obrazu mikroskopowego na żywo na ekranie komputera, a także pozwala na demonstrowanie preparatów mikroskopowych większej grupie słuchaczy w różnych, odległych miejscach sali – za pośrednictwem dużego ekranu, projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Dzięki kamerze Użytkownik może także w łatwy sposób zapisać zdjęcia i filmy z obrazu widzianego przez mikroskop, a także skorzystać z funkcji pomiarowych (po wcześniejszej kalibracji).
Najważniejsze funkcje oprogramowania dołączonego do kamery:
- poprawna polska wersja językowa
- podgląd obrazu na żywo, z możliwością wyboru rozdzielczości
- zamrażane obrazu, skalowanie, dopasowanie do okna, podgląd pełnoekranowy,
- odbijanie obrazu w pionie i w poziomie w celu odpowiedniego odwzorowania
- tryb automatycznego poklatkowego zapisu obrazów (dostępne formaty: *.bmp, *.dib, *.rle, *.jpg, *.jpe, *.jpeg, *.jif, *.jfif, *.png, *.tif, *.tiff, *.pcx, *.tga, *.jp2, *.j2k, *.tft)
- wbudowana przeglądarka zapisanych obrazów (dostępne formaty: *.avi, *.wmv)
- regulacja czasu ekspozycji: automatyczna i manualna
- regulacja balansu bieli: automatyczna i manualna (temperatura barwowa)
- ręczne dopasowanie kolorów: odcień, nasycenie, jasność, kontrast, gamma
- praca w trybie kolorowym lub monochromatycznym oraz w trybie negatywu
- funkcja kalibracji długości względem wzorca i zapisywanie schematów kalibracji
- funkcje służące do przeprowadzania pomiarów geometrycznych: kąt, punkt, linia, linia równoległa, dwie linie równoległe, linie prostopadłe, prostokąt, elipsa, okrąg, okrąg wpisany w okrąg (pierścień), dwa okręgi, łuk, wielokąt - kalkulacja pola powierzchni oraz obwodów figur
- możliwość przeprowadzania pomiarów na zapisanych na zdjęciach oraz na obrazie na żywo
- możliwość wyeksportowania wyników pomiarów w formie tekstowej do arkusza kalkulacyjnego lub zapisania na obrazie
- dodawanie adnotacji tekstowych
- siatki i linijki, podziałka referencyjna pozwalająca odczytać aktualnie wykorzystywane powiększenie i skalę
- tworzenie i zarządzanie warstwami
- składanie stosu obrazów mikroskopowych zapisanych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości (funkcja EDF)
- funkcja "zszywanie" - łączenie obrazów mikroskopowych w panoramę 2D
- przetwarzanie obrazów przez różnorodne filtry oraz funkcję segmentacji
- funkcje automatycznego zliczania obiektów na obrazie
Wymagana automatyczna instalacja w podstawowych systemach operacyjnych miedzy innymi takich jak: Windows 2000/XP(SP2)/2003/Vista/2008/Windows 7 (32-bit oraz 64-bit), Linux oraz MacOS.
Uwaga: Zestaw musi posiadać szczegółową pełną instrukcję obsługi w polskiej wersji językowej.

Zestaw musi zawierać:
- cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa
- maksymalna rozdzielczość: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele)
- rozmiar sensora (przekątna): 4.73x3.52mm (1/3.2")
- wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm
- czułość: 1.0 V/lux-sec (550 nm)
- zakres dynamiki: 71 dB
- przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B
- odstęp sygnału od szumu: 42.3 dB
- liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości
- montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm
- interfejs: USB 2.0
- zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera
- solidna metalowa obudowa
- dołączone polskojęzyczne oprogramowanie z funkcjami podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć oraz filmów, wbudowane funkcje regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe
w zestawie płyta CD z oprogramowaniem i pełną rozbudowaną polskojęzyczną instrukcją obsługi oraz kabel USB do połączenia z komputerem

Lupa 10x40 – 16 szt.

Dane techniczne:
- średnica: 100 mm,
- powiększenie: 10x ,
- materiał wykonania: metal, szkło

Zestaw laboratoryjny – 16 kompletów

- szkiełka przedmiotowe z polem do opisu - 2 komplety
- szkiełka nakrywkowe (18x18, 20x20 lub 22x22) - 2 komplety
- szkiełka nakrywkowe 24x60 - 1 komplet
- szkiełka z łezką - 5 kompletów,
- szalka Petriego duża - 2 sztuki
- szalka Petriego średnia - 2 sztuki
- szalka Petriego mała - 2 sztuki
- szkiełko zegarkowe duże - 2 sztuki
- szkiełko zegarkowe małe - 2 sztuki
- moździerz porcelanowy z tłuczkiem - 1 komplet
- zestaw badawczy: igła preparacyjna, stalowa pęseta zakończona ostro, stalowe nożyczki sekcyjne, stalowy skalpel z ostrzami, plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 cm3, plastikowa, okrągłodenna probówka z korkiem.

Termometr cyfrowy – 8 szt.

Uniwersalny termometr ze stalową sondą na kablu (1m). Możliwość zapamiętywania i ustawiania alarmu dla najniższej oraz najwyższej temperatury. Do ustawienia na biurku.
- Zakres temperatury do -50...+200 ºC.
- Błąd pomiaru +/- 1 ºC z rozdzielczością do 0,1 stopnia.
- Przełączanie pomiędzy stopniami F i C.
- Zasilanie bateria AAA.

Model serca – 1 szt.

Trzykrotnie powiększony model serca - precyzyjne odwzorowanie budowy serca wraz z przeponą – zbudowany z 10 części.

Następujące części serca mogą być zdemontowane:
- Przełyk
- Tchawica
- Żyła główna górna
- Aorta
- Pień tętnicy płucnej
- Ściana tętnicy
- Obie ściany komory

Wymiary: 41 x 33 x 28 cm
waga: 3,6 kg

Model miednicy męskiej – 1 szt.

- 2 częściowy przekrój męskiej miednicy przedstawia połowę męskich organów rodnych z pęcherzem oraz wyciągalną odbytnicę
- Model na podstawie z możliwością zawieszenia na ścianie,

Model miednicy żeńskiej – 1 szt.

Naturalnej wielkości, 6-częściowy model żeńskiej miednicy zawierający szczegółowe informacje o topografii kości, więzadeł, naczyń, nerwów, mięśni. dna miednicy i żeńskich narządów płciowych.

Wymiary: 19x27x19 cm

Model przedstawiający przekrój strzałkowy całego dna miednicy:
- zwieraczem zewnętrznym odbytu
- zwieraczem zewnętrznym cewki
- głębokim i powierzchownym mięśniem poprzecznym krocza

Powyższe elementy mogą być z modelu częściowo demontowane.

Odbytnica, macica z rurkami jajowodów, jajnikami i pochwą także z możliwością demontażu.
Każdy element otwiera się na dwie części dzięki czemu poszczególne elementy możemy zobaczyć w przekroju.  Prawy splot krzyżowy, nerw kulszowy i nerw sromowy także powinny być widoczne.

Widoczne kości i więzadła:
- dwie kości biodrowe,
- spojenie łonowe,
- kość krzyżowa i kość ogonowa,
- piąty kręg lędźwiowy z dyskiem międzykręgowym

Po rozmontowaniu miednicy w połowie widoczna winna być część końskiego ogona w kanale kręgowym. Lewa połowa piątego kręgu lędźwiowego demontowalna. Prawa połowa modelu miednicy przedstawia następujące więzadła: pachwinowe, krzyżowo-guzowe, krzyżowo-kolcowe, przednie więzadło krzyżowo-biodrowe, biodrowo-lędźwiowe, przednie więzadło podłużne, międzykostne więzadło krzyżowo-biodrowe, tylne więzadło krzyżowo-biodrowe i zasłaniacz.

Model funkcjonalny płuc – 1 szt.

Model, który pozwala przedstawić ruchy płuc w trakcie oddychania

Model składający się z naturalnych płuc świni, spreparowanych przy pomocy specjalnej technologii umożliwiającej zachowanie elastyczności, wytrzymałości oraz pozbawiającej zapachu. Płuca są zamocowane na ramie i mogę być napełniane powietrzem przy pomocy specjalnej pompy. Model przypominający anatomię człowieka i dający możliwość praktycznej prezentacji jak działają płuca. Zestaw należy dostarczyć z dodatkowym przekrojem pokazującym strukturę wewnętrzną płuc.

Nerka kłębuszek, nefron, przekrój na tablicy – 1 zestaw.

Umieszczony na podstawie model nerki, kłębuszka i nefronu w przekroju prezentujący dokładnie budowę narządu układu wydalniczego w 3 stopniach przybliżenia

Modele przekroju nerki (powiększenie 3x), nefronu (powiększenie 120x) i kłębuszka nerkowego (powiększenie 700x) umieszczone na wspólnej podstawie szczegółowo przybliżają budowę narządu układu wydalniczego.

Wymiary modelu: 29 x 52 x 9 cm

Oko powiększenie 6x, 7 częściowych – 3 szt.

- 7-częściowy model oka
Wymiary: 16x17x26 cm; waga: około 1100 g;
Model:
- pokazujący budowę ludzkiego oka w sześciokrotnym powiększeniu, umożliwiający rozłożenie go na sześć części.
- prezentujący dokładny obraz gałki ocznej wraz z wszystkimi znajdującymi się w niej mięśniami i nerwami.
- umożliwiający zapoznanie się ze wewnętrzną strukturą oka, umożliwiający otworzenie w linii środkowej w płaszczyźnie horyzontalnej.
- umożliwiający wyjmowanie takich elementów jak: rogówka, tęczówka, ciałko szkliste i soczewki,
- wykonany bardzo szczegółowo i dokładnie z dobrej jakości materiału,
- na stojaku wraz z podstawką

Pęcherzyki płucne – 1 szt.
Obraz graficzny na stojaku modelu ukazujący budowę drogi oddechowej w płucach kończąc na pęcherzykach płucnych.
Model przedstawiający zewnętrzny płucny płat w powiększeniu 130x:
–	Odcinek oskrzeli i jego końcowe gałęzie (oskrzeliki)
–	Otwarte pęcherzyki płucne po prawej stronie
–	Naczynia płucne łącznie z naczyniami włosowatymi
–	Rozgałęzienie tętnicy oskrzelowej
–	Opłucną
–	Przegrodę tkanki łącznej po lewej stronie
–	Jeden otwarty pęcherzyk płucny z naczyniem włosowatym w powiększeniu 1000 x umieszczony na tylnej stronie

Płuca i układ naczyniowo – sercowy – 3 szt.

Model płuc naturalnej wielkości zamocowany na podstawie przybliżający uczniom budowę układu oddechowego i jego powiązanie z kluczowym elementem układu krwionośnego człowieka - sercem. Rozkładany model pozwalający obserwować wzajemne położenie krtani, przełyku, tchawicy, oskrzeli, serca, prowadzącej do niego żyły głównej i odprowadzającej krew aorty oraz płuc, tętnicy płucnej i podobojczykowej, żyły podobojczykowej i przepony.
Wymiary: 34x23x18 cm

Serce 3 ruchome części – 3 szt.

Wysokiej jakości model serca człowieka na podstawie.
3 ruchome części zamontowane na zawiasach. Model pokazujący dokładną anatomię serca z komorami, zastawkami, przedsionkami, żyłami i tętnicami.
Wymiary: 11, 5x11, 5x20,5 cm

Szkielet kota – 1 szt.

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 34,5 cm x 10,5 cm x 18 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem.

Szkielet królika – 1 szt.

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 31,0 cm x 9,5 cm x 14 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem.

Szkielet psa – 1 szt.

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 28,0 cm x 13,0 cm x 30 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem.

Skóra blok na podstawie – 1 szt.

Model pokazujący warstwy naskórka oraz trzy warstwy owłosionej skóry głowy widocznej pod mikroskopem, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. Zamontowany na podstawie w formie bloku. Uwidaczniający: mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne.
Wymiary: 22 x 15 x 18 cm

Szkielet ryby – 1 szt

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 24,5 cm x 6,5 cm x 9,5 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem

Szkielet węża – 1 szt

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 31,0 cm x 9,5 cm x 7,0 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem

Szkielet żaby – 1 szt

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 14,5 cm x 11,0 cm x 8,0 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem

Tors z głową naturalnej wielkości 24 części – 3 szt.

Dwupłciowy tors człowieka naturalnej wielkości, kolorowy model prezentujący anatomię ludzkiego ciała. Odlana z trwałego tworzywa pomoc dydaktyczna. Wyjmowane, elementy umożliwiające poznanie budowy wewnętrznej ciała człowieka i zapamiętanie położenia poszczególnych narządów. Na torsie - podstawie powinny zostać zamontowane 24 części odwzorowujące w naturalnej wielkości narządy: płuca, serce, jelito cienkie i grube, wątrobę, żołądek, klatkę piersiową, nerkę, narządy płciowe męskie i żeńskie (wymienne) oraz głowę z wyjmowanym modelem gałki ocznej i półkulą mózgową. Model powinien pokazywać także przebieg i budowę kręgosłupa; z możliwością wyjęcia jednego z kręgów do dokładniejszych oględzin.
Wymiary: 35x23x110 cm

Model ucho 4 części – 1 szt.

Bardzo duży model ludzkiego ucha powiększony 3 – krotnie, z tworzywa sztucznego, składający się z 4 części.  Zdejmowane pokrywy boczna i przednia ukazujące rozkład kości i chrząstek czaszkowych w okolicy ucha, budowę ucha wewnętrznego, układ kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka (wyjmowanych) i błony bębenkowej, rozkładany ślimak, widoczny przebieg trąbki Eustachiusza, a także ukrwienie narządu słuchu.

Wymiary: 34x16x19 cm

Układ mięśniowy człowieka 85 cm – 1 szt.

5 - częściowy model układu mięśniowego. Ręcznie malowany, wykonany z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.
Wymiary: 27 x 15 x 87 cm

Model krtani 5 częściowy – 1 szt.

Model w Skali 2:1
Model umieszczony na podstawie z zaczepem.

– Model 5-częściowy
– Przekrój strzałkowy z uwidocznieniem podziału krtani na 3 części poprzez fałdy przedsionkowe i głosowe, wyraźnie zaznaczona jama pośrednia krtani
– Uwidocznione mięśnie zewnętrzne i wewnętrzne krtani, błona śluzowa, nerw krtaniowy górny z gałęziami nerw krtaniowy dolny oraz chrząstki krtani i kość gnykowa
– Demontowalne: połowa chrząstki tarczowatej, mięsień pierścienno-tarczowy, tarczowo-gnykowy,

Komórka roślinna 42x30x7 – 3 szt.

Powiększony model komórki roślinnej. Prezentuje on typowe organella komórki roślinnej, takie jak siateczka śródplazmatyczna, leukoplast, chromoplast, wakuola, ściana komórkowa i aparat Golgiego, jądro, rybosomy, mitochondria. Każdy ze składników komórki musi być oznaczony na modelu zaznaczony innym kolorem,
Parametry techniczne:
- Ciężar (kg): 1.05
- Wymiary (cm): 42/30/7
Łodyga rośliny dwuliściennej i jednoliściennej – 1 szt.

- Model przedstawiający, w przekroju podłużnym i poprzecznym, budowę łodygi rośliny dwuliściennej (Phaseolus vulgaris) w powiększeniu ok. 250x. Wymiary: 34 x 34 x 26 cm.
- Model przedstawiający, w przekroju podłużnym i poprzecznym, budowę łodygi rośliny jednoliściennej, Wymiary: 40 x 12 x 40 cm.

Liść (struktura) – 1 szt.

Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący zarówno przekrój poprzeczny jak i podłużny. Wymiary: 42x13x41cm.

Model komórki zwierzęcej – przestrzenny – 3 szt

Demonstracyjny model komórki zwierzęcej wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. Trójwymiarowy i wyraźny. Wysokość: ok. 45 cm.

Model funkcjonalny stawu kolanowego – 1 szt.

Model stawu prawego kolana z więzadłami, naturalnej wielkości przedstawiający budowę anatomiczną z zakresem możliwych ruchów fizjologicznych. Model w kolorze naturalnego zabarwienia kości a staw kolanowy wykonany winien być bardzo realistycznie. Chrząstka na powierzchni stawu kolanowego oznaczona kolorem. W skład modelu musi wejść: część kości udowej, część kości piszczelowej, część kości strzałkowej, łękotka i rzepka. Całość umieszczona jest na podstawie. Wysokość 32 cm.

Model funkcjonalny kończyny stawu łokciowego – 1 szt.

Model na statywie
Funkcjonalny model stawu łokciowego z więzadłami. Prezentujący budowę anatomiczną z zakresem możliwych ruchów fizjologicznych. Model w kolorze naturalnego zabarwienia kości, a staw łokciowy wykonany bardzo realistycznie. Chrząstka na powierzchni stawu łokciowego oznaczona kolorem. W skład modelu wchodzi: część kości ramieniowej, część kości promieniowej.
Wymiary:
- Waga: 0.285 kg
- Wymiary: 33 cm

Model stawu biodrowego – 1 szt.

Funkcjonalny model stawu biodrowego składający się z części kości udowej, stawu biodrowego oraz więzadeł stawowych.

Funkcjonalny Model Stawu Biodrowego w pełni powinien oddać mechanikę ludzkiego stawu biodrowego. Powinien pozwolić i przybliżyć funkcjonowanie stawu biodrowego. W pełni elastyczny model pomocny w prezentowaniu ruchów oraz obrotów. Realistyczny model powinien być dostarczany na statywie ułatwiającym prezentowanie w sali wykładowej,
- Wymiary: 17 x 12 x 33 cm
- Waga: 0,55 kg

Model stawu barkowego – 1 szt.

Model stawu barkowego naturalnej wielkości, w pełni elastyczny, umożliwiający odwodzenie a także odchylenie do tyłu i rotację wewnętrzną / zewnętrzną.
Model musi składać się z łopatki, obojczyka, kości ramiennej oraz więzadeł stawu.
Funkcjonalne model stawu barkowego powinien być dostarczany na statywie ułatwiającym jego prezentowanie.
﻿Wymiary: 16 x 12 x 20 cm﻿
Waga: 0.35﻿ kg

Żołądek z dwunastnicą i trzustką – 1 szt.

Model prezentujący różne warstwy ściany żołądka oraz:
- dolną część przełyku,
- nerwy,
- naczynia,
- dwunastnicę i trzustkę.
Przednia połowa modelu zdejmowana.
Wymiary: 25 x 22 x 12 cm
Waga: 0,8 kg

Model jelita – 1 szt.

Czteroczęściowy model jelita ludzkiego przedstawiający w przekrojach: stan zdrowy i 3 ze zmianami chorobowymi.
Model zawierający następujące szczegóły budowy anatomicznej jelita: błona surowicza, warstwa mięśniowa, błona śluzowa, fałdy półksiężycowate, taśma, sieć.
Widoczne zmiany chorobowe: polipy, nowotwór, zapalenie uchyłków, zapalenie jelita.
Model nie demontowalny, obracany wokół własnej osi.
Średnica: około 3,5 cm
Długość: około 10 cm
Waga: 0,1 kg

Szkielet żółwia – 1 szt.

Wymiary: wysokość x szerokość x długość 13,5 cm x 9,0 cm x 3,5 cm
Naturalny szkielet
Model umieszczony na podstawie w osłonie przezroczystej chroniącej model przed uszkodzeniem i kurzem

Model mózgu człowieka 5 częściowy – 3 szt.

Cechy modelu:
- Skala 1:1,
- Model 5-częściowy (1 półkula w całości, druga półkula w 4 częściach: płat czołowy i ciemieniowy, płat skroniowy i potyliczny, pień mózgowia, móżdżek)
- Podział modelu na dwie główne części wykonany w płaszczyźnie pośrodkowej,
- Na powierzchni przyśrodkowej i bocznej każdej z części uwidocznione wierne odwzorowanie struktur mózgowia
- Model osadzony na podstawie (bez trwałego zaczepu).
Wymiary: 13x14x17,5 cm, waga: 0,49 kg

Model ludzkiej nerki z nadnerczem – 3 szt.

Model naturalnej wielkości.
Po rozłożeniu prezentujący budowę wewnętrzną nerki.
Na stojaku.
Wymiary: 20 x 12 x 12 cm.

Model wątroby z trzustką i dwunastnicą – 3 szt.

Model przestrzenny, 3 – częściowy model ludzkiej wątroby wraz z ułożonymi względem niej trzustką i dwunastnicą, wykonany z mocnego tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie ułatwiającej ekspozycję. Na modelu powinien być zaznaczony przebieg naczyń doprowadzających i odprowadzających krew do wątroby oraz unaczynienie wszystkich trzech narządów.

Szkielet człowieka – 1 szt.

Model wysokości 180 cm
Solidnie wykonany model układu kostnego w naturalnych rozmiarach. Model wykonany z tworzywa sztucznego z łatwo zdejmowanymi kończynami, co ułatwi dokładne zapoznanie się z budową każdej z nich.
Model umieszczony na ruchomym stojaku.

Zestaw eksperymentalny (narzędzia preparacyjne i preparaty biologiczne) – 16 szt.
Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzą nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec.
Preparaty biologiczne:
- jaja krewetek
- sól morska
- drożdże
- roztwór kleju
- spreparowane preparaty
- preparat krewetka
- preparat pszczoła miodna
- 5 pustych fiolek
- preparat skrzydło motyla
- szkiełka nakrywkowe
- etykiety
- zestaw do hodowli krewetek
- zakraplacz

Preparaty mikroskopowe – tkanki ludzkie – 8 kompletów

Zestaw zawierający 30 szt. doskonale wykonanych i wybarwionych preparatów:

- Loose Connective Tissue, W.M. (Tkanka łączna, W.M.)
- Hyaline Cartilage, Sec. (Chrząstka szklista, Sec.)
- Elastic Cartilage, Sec. (Chrząstka elastyczna, Sec.)
- Spinal Cord, C.S. (Rdzeń kręgowy, C.S.)
- Claviclt, S.S. (Claviclt, S.S.)
- Dense Bone, Sec. (Istota zbita kości, Sec.)
- Smooth Muscle Teased Preparation W.M. (Mięśnie gładkie W.M.)
- Skeletal Muscle, L.S.C.S. (Mięśnie szkieletowe, L.S.C.S.)
- Tendon Rabbit, Sec. (Ścięgno królika, Sec.)
- Squamous Epithelium Smear From Human Mouth (Płaski nabłonek)
- Simple Flat Epithelikum W.M (Nabłonek płaski W.M.)
- Stratified Flat Epithelium, Sec. (Nabłonek warstwowy, Sec.)
- Ciliated Epithelium, Sec. (Nabłonek migawkowy, Sec.)
- Human Skin Sec, Through Hair Follicle (Skóra , torebki włosowe)
- Human Skin Sec, Through Sewat Follicle (Skóra, torebki włosowe)
- Lung, Sec. (Płuco, Sec.)
- Lung With Blood Vessels Lnjectde, Sec. (Naczynia włosowate płuc, Sec.)
- Kidney.With Blood. Vessels Injected.Rat.Sec (Naczynia włosowate płuc)
- Artery & Vein, C.S. (Tętnica i żyła, C.S.)
- Human Blood, Smear (Krew człowieka, rozmaz.)
- Lymph Node,Sec. (Węzeł limfatyczny, Sec.)
- Thyroid Gland (Gruczoł tarczycy)
- Wall of Stomach, Sec. (Ścianka żołądka, Sec.)
- Small Lntesine, C.S. (Jelito cienkie, C.S.)
- Liver, Sec. (Wątroba, Sec.)
- Cardiac Muscle Sec (Mięsień sercowy, Sec.)
- Testis Sec. (Jądro Sec.)
- Ovary, Sec. (Jajnik, Sec.)
- Kidney L.S (Nerka L.S)
- Human Chromosome (Ludzki chromoson)

Preparaty roślinne – 8 kompletów

Zestaw 30 szt. gotowych do użytku preparatów roślinnych zamkniętych w estetycznym opakowaniu:

- Owocnik grzyba
- Pleśniak
- Pędzlak
- Kropidlak
- Porost, plecha w przekroju
- Skrętnica, koniugacja
- Mech, splątek
- Mech, plemnie, przekrój podłużny
- Alga czarna, liść, przekrój poprzeczny
- Sosna, igła, przekrój poprzeczny
- Sosna, owoc męski z mikrosporami, przekrój poprzeczny
- Sosna, owoc żeński, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny
- Bób, budowa pierwotna korzenia, przekrój poprzeczny
- Cebula mitoza w wierzchołku korzenia, przekrój poprzeczny
- Kukurydza, łodyga, przekrój poprzeczny
- Lipa, łodyga 1,2,3-letnia, budowa wtórna, przekrój poprzeczny
- Kukurydza łodyga, przekrój podłużny
- Pelargonia, łodyga, przekrój poprzeczny
- Wierzchołek pędu
- Cebula, aparaty szparkowe
- Jaśmin, liść, przekrój poprzeczny
- Narcyz, liść, przekrój poprzeczny
- Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny
- Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny
- Morwa, ogonek liścia, przekrój przez strefę cięcia
- Kawa, liść, przekrój poprzeczny
- Kukurydza, nasiono z zarodkiem, przekrój podłużny
- Komórki kamienne w miękiszu gruszy
- Zioło i drzewo, łodyga, przekrój poprzeczny
- Kiełkujące ziarna pyłku

Preparaty zwierzęce – 8 kompletów

Zestaw zawierający 30 szt. doskonale wykonanych i wybarwionych preparatów:

- Paramecium W.M. (Pantofelek W.M.)
- Paramecium Conjugation, W.M. (Pantofelek koniugacja, W.M.)
- Paramecium in Fission, W.M (Pantofelek podział, W.M.)
- Euglena W.M. (Euglena W.M.)
- Hydra C.S. (Stułbia C.S.)
- Hydra, Spermary, C.S. (Stułbia, Spermary, C.S.)
- Hydra L.S. (Stułbia L.S.)
- Hydra With Bud, W.M. (Stułbia pączkująca, W.M.)
- Schistosoma Male, W.M. (Przywra męska, W.M.)
- Schistosoma Female, W.M. (Przywra żeńska, W.M.)
- Ascaris Egg, C.S. (Jaja glisty, C.S.)
- Schistosoma Miracidia, W.M. (Larwy przywry, W.M.)
- Schistosoma Ceraroae, W.M. (Przywra Ceraroae, W.M.)
- Schistosoma Adults in Copula, W.M. (Przywra dojrzewająca, W.M.)
- Bladder Worm, W.M. (Cysta z larwą tasiemca, W.M.)
- Tapeworm, Mature Proglottid, W.M. (Tasiemiec dojrzały, W.M.)
- Ascaris Female and Male, C.S. (Gliista męska i żeńska, C.S.)
- Mitosis Horse Ascaris Eggs, Sec. (Jaja glisty końskiej, Sec.)
- Earthworm C.S. (Ddżownica,  C.S.)
- Honey Bee Mouth Parts, W.M. (Aparat gębowy pszczoły, W.M.)
- Mosquite Mouth Parts, W.M. (Aparat gębowy komara, W.M.)
- Culex Common House Mosquitw, Larva, W.M. (Larwa muchy domowej, W.M.)
- House Fly Mouth Parts, W.M. (Aparat gębowy muchy, W.M.)
- Butterfly Mouth Parts, W.M. (Aparat ssący motyla, W.M.)
- Honey Bee Hind Leg, W.M. (Tylne odnóże pszczoły, W.M.)
- Ant W.M. (Mrówka W.M.)
- Clam Gill, C.S. (Skrzele małża, C.S.)
- Frog Egg, C.S. (Jaja żaby, C.S.)
- Frog Liver, Sec. (Wątroba żaby, Sec.)
- Blood Pigcon, Smear. (Krew gołębia rozmaz, Smear.)

Preparaty tkankowe – 8 kompletów

Zestaw 30 szt. gotowych do użytku preparatów tkankowych zamkniętych w estetycznym opakowaniu:
- Nabłonek płaski, widok z góry
- Nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój
- Tkanka łączna luźna
- Tkanka chrzęstna, przekrój
- Tkanka kostna zbita, przekrój
- Krew ludzka, rozmaz
- Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna
- Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, przekrój podłużny i przekrój poprzeczny
- Rdzeń kręgowy królika
- Zakończenia komórek nerwowych królika
- Ściana żołądka
- Jelito cienkie, przekrój poprzeczny
- Jelito grube, przekrój poprzeczny
- Trzustka
- Pęcherzyk żółciowy, przekrój ściany
- Płuco, przekrój
- Tętnica i żyła, przekrój poprzeczny
- Nerka, przekrój podłużny
- Nerka z naczyniami krwionośnymi
- Jajnik, pęcherzyk Graafa, przekrój
- Węzeł chłonny, przekrój
- Cebulka włosowa, przekrój
- Wątroba świni, przekrój
- Tchawica, przekrój poprzeczny
- Jądro, kanaliki nasienne, przekrój poprzeczny
- Chromosomy człowieka
- Jajowód, przekrój poprzeczny
- Tkanka kostna, przekrój
- Nabłonek płaski ze złuszczających się ust
- Nabłonek urzęsiony, przekrój

Zestaw do badania gleby – 5 szt.

Starannie opracowany zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, peseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, saczki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skala kolorymetryczna. Zestaw, za pomocą prostych, ale ciekawych doświadczeń, umożliwiający zapoznanie z najważniejszymi cechami i rolą gleby w przyrodzie. Wychodząc od typów gleb i składu granulometrycznego, poprzez właściwości fizykochemiczne, dochodzimy do roli organizmów żywych w glebie, a także skutków działalności człowieka.
Wersja zestawu zawierająca kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw należy umieścić w sztywnej walizce.

Zestaw do badania powietrza – 5 szt.

Poręczny i wygodny zestaw przenośny do badania powietrza atmosferycznego umożliwiający wykonywanie badań i doświadczeń zarówno w terenie, jak i w pracowni szkolnej. Zestaw zawiera 11 starannie opracowanych doświadczeń oraz niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy. Wszystkie elementy zestawu winny być umieszczone w zamykanej walizce ze sztywnego tworzywa sztucznego zakończonej sztywną rączką i wyściełanej wewnątrz gąbką o wymiarach 30,5 cm x 37 cm.

Skład zestawu:
• Butelka szklana 200 ml z nakrętką, 1 szt.;
• Długopis laser/latarka 1 szt.;
• Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt.;
• Gwóźdź długi 2 szt.;
• Linijka 15 cm transparentna z lupą 1 szt.;
• Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 2 szt.;
• Łyżko-szpatułka 1 szt.;
• Matryca milimetrowa A4 3 szt.;
• Matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt.;
• Mikroskop ręczny 30x podświetlany 1 szt.;
• Notatnik 1 szt.;
• Ołówek 1 szt.;
• Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu 1 szt.;
• Paski wskaźnikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt.;
• Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt.;
• Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt.;
• Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.;
• Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3 szt.;
• Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 1 szt.;
• Taśma samoprzylepna 1 szt.;
• Termometr min.-max z higrometrem 1 szt.;
• Woda destylowana 200 ml;
• Walizka zamykana z rączką (wyściełana wewnątrz pianką) o wym. 30,5 cm x 37 cm 1 szt.;

Zestaw do badania całkowitego fosforu w wodzie – 5 szt.

W skład zestawu wchodzi komplet odczynników do pomiaru fosforanów, dwie buteleczki szklane z korkiem, okulary ochronne, rękawice gumowe oraz pipeta.
Zestaw do pomiaru zawartości fosforanów, mający na celu uświadomienie uczniom, w jaki sposób fosfor przedostaje się do środowiska i jak wpływ wywiera na ekosystem.

Zestaw do badania wody – 5 szt.

Zestaw zawierający m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania). Zawartość zestawu musi być umieszczona w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa sztucznego, co umożliwi swobodne dokonywanie badań w terenie.
Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań (testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody:
1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie,
2) zasadowość,
3) kwasowość,
4) poziom dwutlenku węgla,
5) twardość wody.

Preparaty 50 szt. – 4 komplety.

Zestaw zawierający 550 szt. preparatów:
- Moss protonemata, w.m. - Mech splątek
- Moss antheridia, l.s. - Mech, plemnia, przekrój podłużny
- Helianthus stem, c.s. - Słonecznik, łodyga, przekrój poprzeczny
- Corn stem, l.s. - Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny
- Sperms,human, smear. - Plemnik ludzki, wymaz
- Human blood, smear. - Krew ludzka, wymaz
- Frog blond, smear. - Krew żaby, wymaz
- Tongue, l.s. - Język, przekrój podłużny
- Pancreas, sec. - Trzustka, przekrój
- Trachea, c.s. - Tchawica, przekrój poprzeczny
- Lungs, sec. - Płuco, przekrój
- Ovary, sec. - Jajnik, przekrój
- Stomach, w.m. – Żołądek
- Onion bulb epidermis, w.m. - Cebula, skórka
- Mitosis, onion root tip cells. - Cebula, mitoza na wierzchołku korzenia
- Lily ovary, c.s.  - Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny
- Lily anther, c.s. - Lilia pylnik, przekrój poprzeczny
- Tilia stem, c.s. - Lipa, łodyga, przekrój poprzeczny
- Vicia faba young root, c.s. - Bób, korzeń, przekrój poprzeczny
- Fern leaf, sec. - Paproć, liść, przekrój
- Cucurbita stem, c.s. - Dynia, łodyga, przekrój poprzeczny
- Cotton stem, c.s. - Bawełna, łodyga, przekrój poprzeczny-
- Pine stem, c.s. - Sosna, łodyga, przekrój poprzeczny
- Pine leaf, c.s. - Sosna, liść, przekrój poprzeczny
- Bamboo stem, c.s. - Bambus, łodyga, przekrój poprzeczny
- Silver berry scaly hari, w.m. - Oliwnik srebrzysty
- Cotton leaf, c.s. - Bawełna, liść, przekrój poprzeczny
- Loose connective tissue,rabbit, w.m. - Tkanka łączna luźna
- Skeletal muscle, l.s. - Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny
- Testis, sec. - Jądro, przekrój
- Transversal section of leaf, c.s. - Liść, przekrój poprzeczny
- Lily pollen, w.m. - Lilia, pyłek
- Corn root, tip - Korzeń kukurydzy, stożek wzrostu
- Pollens of pine, w.m. - Sosna, pyłek
- Spirogyra, w.m. – Skrętnica
- Small intestine, c.s. - Jelito cienkie, przekrój poprzeczny
- Artery, sec. - Tętnica, przekrój
- Mulberry – Morwa
- Ciliated epithelium, sec - Nabłonek migawkowy, przekrój
- Stratified flat epithelium, sec. - Nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój
- Dense connective tissue,rabbit, w.m. - Tkanka łączna zwarta
- Motor neurons, w.m. - Neuron ruchowy
- Cardiac muscle, sec. - Mięsień sercowy, przekrój
- Oral cavity mucous membrane - Błona śluzowa jamy ustnej
- Smooth muscle teased preparation, w.m. - Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna
- Skeletal muscle, c.s. - Mięsień szkieletowy, przekrój poprzeczny
- Wall of stomach, sec. - Ściana żołądka
- Vein, sec. - Żyła, przekrój
- Lymph node, sec. - Węzeł chłonny, przekrój
- Simple flat epithelium, w.m. - Nabłonek płaski