Znak sprawy : IF.272.03.2017 							Załącznik nr 2/4

„Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni

Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli ”

Opis

Część 4:

Astronomia – dostawa sprzętu dydaktycznego

- Teleskop – 1 szt.

- układ optyczny: 11"

- długość ogniskowej: 2800mm F/10

- szukacz: 9x50

- montaż: widłowy (podwójne ramię)
- materiał tuby optycznej: aluminium
- okular: 40mm Plossl (70x)
- nasadka kątowa: 1.25"
- przybornik: wzmacnia nogi statywu / miejce na okulary
- statyw: stalowy, przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach
- zasilanie: adapter do zapalniczki samochodowej
- system kontroli teleskopu: 
- port do pilota/korektora: RS-232
- porty napędów: port Aux, porty Autoguide
- baza danych: 40,000 obiektów
- GPS: wewnętrzny, 16 kanałowy

Specyfikacja programowa 
- typ napędu: serwomechanizm z koderem, dwie osie
- rozdzielczość: 1406 sekundy kątowej
- prędkości obrotu: dziewięć prędkości obrotu: 3o /sec, 2o /sec, .5o/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, .5x
- precyzja: 24bit, 0.08 sekuny kątowej
- wzorce śledzenia: gwiezdna, słoneczna oraz księżycowa
- tryby śledzenia: Altazimuth, EQ North & EQ South
- procedury wyrównywania: SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, EQ Align, Solar System Align
- PEC: całkowicie programowalny

Specyfikacja optyczna 
- największe użyteczne powiększenie: 660x
- najmniejsze użyteczne powiększenie: 40x
- zasięg, magnitudo: 14.7
- rozdzielczość: .50 sekundy kątowej
- rozdzielczość fotograficzna: 200 linii/mm
- zdolność zbiorcza: 1593x od nieuzbrojonego oka
- kąt widzenia (standardowy okular): 0.6o
- powłoki: Starbright XLT
- obstrukcja zwierciadła wtórnego: 3.75" > przez obszar: 12% > przez średnicę: 34%
- długość tuby optycznej: 58,42 cm
- waga teleskopu: 29,51 kg
- waga montażu/statywu: 8,63 kg

- Zestaw 7 okularów – 1 komplet

Zestaw okularów Hyperiona w walizce:

- Pełny zestaw 7 okularów z serii Hyperion o ogniksowych: 5, 8, 10, 13, 17, 21, 24 mm w walizce 

Wielofunkcyjny modularny okular Hyperion. Nadający się do astrofotografii pozaogniskowej z pomocą 16 specjalnych cyfrowych pierścieni T (typu S). Wyposażony w samoblokujący rękaw 2", który jest w stanie stabilnie utrzymać nawet najcięższe kamery cyfrowe i video.

Seria okularów: Hyperion
Ogniskowe okularów: * 5 mm * 8 mm * 10 mm * 13 mm * 17 mm * 21 mm * 24 mm

- Zestaw filtrów planetrarnych – 1 komplet

liczba filtrów:

6 Kolorowe filtry zapewniające najwyższy poziom jasności obrazu i pozwalające na uwolnienie od światła rozproszonego bez poświęcania ostrości obrazu przy dużych powiększeniach wymaganych do obserwacji delikatnych szczegółów na tarczach planet.

Wszystkie powierzchnie polerowane zgodnie z wymaganiami tolerancji płaskości i równoległości aby dalece przewyższały osiągi substratów „polerowanych płomieniem” stosowanych w typowych tanich filtrach. Wszystkie powierzchnie mające 7-warstwowe wielokrotne powłoki, które redukują straty związane z odbiciem do zaledwie 0.25 %.

- Filtr mgławicowy – 1 szt.

Klasyczny filtr mgławicowy typu UHC w rozmiarze  przepuszczający 2 pasma widma widzialnego. Pierwsze z pasm leży w okolicy linii widmowych O-III i H-beta. Drugie czerwone pasmo zawiera w sobie linię widmową H-alfa. W obu tych pasmach zawierają się najważniejsze linie wyświecane przez mgławice emisyjne, jednocześnie całkowicie blokowana jest pozostała cześć widma a więc między innymi żółta linia sodowa pochodząca od latarni jak też inne linie pochodzące od różnego rodzaju świateł miejskich. W efekcie obraz obserwowany przez filtr zyskuje silny kontrast. Tło nieba rozjaśniane głównie wskutek oświetlenia ulicznego zostaje wyraźnie przyciemnione, niezmienione natomiast zostaje światło mgławic przez co udaje się wydobyć z tła dużo więcej szczegółów obserwowanych obiektów. Filtr UHC-S sprawdzający się w przypadku apertur z zakresu od 10cm wzwyż.

Filtr UHC-S wykonany z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Pokryty wielowarstwowymi powłokami przeciwodblaskowymi, odporny na ścieranie przy czyszczeniu. Filtr przeznaczony do mocowania w okularach i akcesoriach

- Lornetka 15x70 – 16 szt.

Opis:
- powiększenie - 15x
- średnica obiektywów - 70 mm
- pole widzenia (m@1000m) - 77,05
- źrenica wyjściowa - 4,7 mm
- odległość od oka - 18 mm
- minimalna odległość ostrzenia 10 m
- waga - 1,3 kg
- pryzmaty - BAK4
- powłoki antyodblaskowe - MC
- regulacja ostrości centralna oraz na prawym okularze
- kolor: czarny

- pokrowiec

- pasek

- adapter do statywu

- Atlas nieba gwiaździstego – 1 szt.

Zaprojektowany pod kątem warunków obserwacyjnych

Atlas powinien obejmować:

- 	gwiazdy o granicznej jasności 6,5 magnitudo, a więc wszystkie gwiazdy widoczne okiem nieuzbrojonym w idealnych warunkach obserwacyjnych,

- 	gwiazdy wielokrotne jaśniejsze niż 6,5 magnitudo, których minimalna odległość kątowa składników wynosi co najmniej 0,5 sekundy łuku,

- 	gwiazdy zmienne jaśniejsze niż 6,5 magnitudo, których minimalna amplituda zmian jasności jest nie mniejsza niż 0,4 magnitudo

- 	ponad 500 obiektów mgławicowych, w tym:

- galaktyki o jasności do 10m

- gromady otwarte do 7m

- gromady kuliste do 10m

- mgławice planetarne do 11m

- mgławice emisyjne i refleksyjne

- ciemne mgławice

- pozostałości po supernowych

- obiekty katalogu Messiera

- obiekty katalogu Caldwella

Cechy charakterystyczne

- 	sfera niebieska na mapach formatu A3 (A4+A4, po rozłożeniu kart atlasu)

- mapy w brytach południkowych (kolejne mapy to kolejne deklinacje, a dopiero w drugiej kolejności następuje zmiana rektascensji map) - zapewniające łatwiejszą nawigację po mapach atlasu

- oprawa spiralowana pozwala na rozłożenie atlasu na płasko;

- osobne mapy dla gwiazdozbiorów Warkocz Bereniki i Panny (ze względu na duże zagęszczenie obiektów mgławicowych)

- zawierająca kartę Messiera i kartę Caldwella (mapy całego nieba z naniesionymi obiektami z tych katalogów)

Informacje wydawnicze

• Format: A4

• Oprawa: foliowana, pół-sztywna, spiralowana

• Papier: wysokiej gramatury, foliowany

- Tellarium – 1 szt.

Popularny, ruchomy model układu Słońce –Ziemia -Księżyc, służący do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca oraz pory roku. Model z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w postaci soczewki Fresnela, do stworzenia wiernego naturze modelu oświetlenia Ziemi za pomocą wiązek równoległych światła.

Komplet dostarczany z zasilaczem, pokrowcem ochronnym, flamastrem, żarówką, instrukcją oraz dodatkowym kablem o długości 5 m.

Średnica globu: O150 mm, soczewki: O160 mm, lampa: 12V/20W.

Wymiary: 720 x 370 x 250 mm