Znak sprawy : IF.272.5.2017						 Załącznik nr 2

„Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli – dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych – pracownia chemii”

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli”

Opis

Chemia – dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych

- Fartuchy ochronne białe – 17 szt.

Fartuchy bawełniane w kolorze białym

- Okulary ochronne – 17 szt.

Szczelne i wygodne okulary ochronne, chroniące przed:

- drobinami substancji chemicznych

- oparami

- Rękawice ochronne winylowe – 10 paczek

- Szczotki do mycia probówek – 16 szt.

- Statyw do probówek – 16 szt.

Statyw do probówek 2-rzędowy, o średnicy 16 mm i wysokości 70 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym barwy białej. Statyw idealny do probówek o średnicy nie większej niż 25 mm.

- Łapa do probówek – 16 szt.

Uchwyt drewniany do probówek z metalową sprężynką.

- Korek do probówki – 16 szt.

Gumowy korek

- Korek gumowy do probówki z otworem – 32 szt.

Gumowy korek do próbówki z otworem

- Łyżka do spalań – 16 szt.

Łyżka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej

- Szklana zlewka - 500 ml – 16 szt.

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

- Szklana zlewka - 150 ml – 16 szt.

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

- Szklana zlewka - 250 ml – 16 szt.

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

- Kolba stożkowa szklana 250 ml – 16 szt.

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

- Kolba stożkowa szklana 100 ml – 16 szt.

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

- Długopisowy palnik gazowy – 16 szt.

Mały lekki długopisowy palnik gazowy służący do:

- podgrzewania substancji w próbówce;

- prób palności,

- inicjowania procesu spalania.

Zasilanie: gazem do zapalniczki

- Zestaw do przechowywania wskaźników – 16 szt.

Zestaw do przechowywania wskaźników kwasowo-zasadowych złożony z trzech buteleczek o pojemności 15 ml każda. Buteleczki umieszczone w drewnianym statywie. Buteleczki mogą być wypełnione wskaźnikami: alkoholowym roztworem fenoloftaleiny, wodnym roztworem oranżu metylowego, wodnym roztworem błękitu tymolowego z niewielkim dodatkiem zasady sodowej czy też wyciągiem z czerwonej kapusty.

- Zestaw butelek z wkraplaczami – 16 kompletów

Komplet stanowi: 6 szklanych buteleczek (Materiał wykonania szkło laboratoryjne) o pojemności 120 ml, które przystosowano do przechowywania roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.

- Wanienka do zbierania gazów – 16 szt.

Wanienka do zbierania gazów o rozmiarach 210×110×12 mm to sprzęt do odbierania otrzymywanych gazów trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Jej rozmiary pozwalają na wygodne manipulowanie probówkami zanurzonymi w wodzie, służącymi do odbierania gazów, np. tlenu, wodoru, metanu, etenu czy acetylenu.

- Zestaw kolb stożkowych z lejkiem – 16 kompletów

W skład zestawu wchodzą wykonane ze szkła (Materiał wykonania szkło laboratoryjne) dwie kolby stożkowe (erlenmajerki) o pojemności 50 ml i 100 ml oraz lejek. Elementy zestawu stanowią niezbędne wyposażenie pracowni chemicznej. Kolby stożkowe mogą służyć do ogrzewania, przechowywania substancji, do sporządzania roztworów lub do miareczkowania. Szklany lejek jest niezbędny w procesie sączenia, może być również wykorzystywany do przelewania substancji ciekłych lub przesypywania substancji sypkich. Zestaw może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia na lekcjach przyrody i chemii.

- Zestaw cylindrów miarowych – 16 kompletów

W skład zestawu wchodzą dwa szklane (Materiał wykonania szkło laboratoryjne) cylindry miarowe o pojemności 25 ml i 100 ml. Służą do odmierzania określonej objętości cieczy. Zestaw może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia na lekcjach przyrody i chemii.

- Zestaw probówek – 32 komplety

Zestaw zawiera 30 probówek, po 10 w trzech różnych rozmiarach. Probówki to podstawowe szkło laboratoryjne, każdej szkolnej pracowni chemicznej.

Wykorzystanie:

- doświadczenia uczniowskie i pokazy nauczyciela na lekcjach przyrody i chemii.

- doświadczenia chemiczne, również te, w których niezbędne jest ogrzewanie.

- Zestaw zlewek – 16 kompletów

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

W skład zestawu wchodzą cztery zlewki o różnej pojemności: 250, 200, 100 i 50 cm3.

- Kroplomierz szklany – 48 szt.

Kroplomierz szklany o pojemności 125 ml (Materiał wykonania szkło laboratoryjne)

- Zestaw łyżeczek porcelanowych – 16 kompletów

W skład zestawu wchodzą trzy łyżeczki porcelanowe przeznaczone do przenoszenia substancji chemicznych.

- Pojemnik z polipropylenu 125 ml – 16 szt.

Zamówienie dotyczy pojemników (tzw. zlewka z „dzióbkiem” bez zamknięcia) wykonanych z polipropylenu: o pojemności 125 ml – 16 szt.

- Pojemnik z polipropylenu 250 ml – 16 szt.

Zamówienie dotyczy pojemników (tzw. zlewka z „dzióbkiem” bez zamknięcia) wykonanych z polipropylenu: o pojemności 250 ml – 16 szt.

- Lejek z polipropylenu – 16 szt.

- Pipeta Pasteura – 160 szt.

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

- Cyfrowy miernik do pomiaru pH – 1 szt.

- Pomiar pH: 0,0 - 14,0 pH 
- Rozdzielczość: 0,1 pH 
- Dokładność: ± 0,1 pH (dla 20°C) ± 0,2 pH 
- Temperatura pracy: 0-50°C 
- Kalibracja: ręczna, 1 punkt 
- Wymiary: 152 x 29 x 15mm

- Waga szkolna elektroniczna – 1 szt.

Waga laboratoryjna

Zakres ważenia do 200g, dokładność do 0,01g.  Waga posiadająca funkcję „Tara” - zapamiętywanie poprzednio ważonego produktu z możliwością doważenie kolejnych składników. 
Wymiary platformy 105 mm
Zasilanie 1 bateria 9V 
waga wyłączana automatycznie po zakończeniu ważenia.

- Szczypce metalowe o długości 20 cm – 16 szt.

Przeznaczone do chwytania i przenoszenia substancji lub przedmiotów. Używając metalowych szczypiec, można również spalać niewielkie ilości substancji, np. magnezu, na powietrzu lub w cylindrze wypełnionym gazem.

- Statyw laboratoryjny – 8 Kompletów

Statyw laboratoryjny jako element laboratoryjnego – podstawowego wyposażenia każdej pracowni chemicznej, zawierający następujące elementy: trójkątna podstawa, kolumna statywu, przedłużenie kolumny, zaciski (4 sztuki), dwa kółka (jedno o średnicy 50 mm, drugie 80 mm) oraz dwie łapy (dwu- i czteropalczasta).

- Parownice porcelanowe – 16 Kompletów

Parownica porcelanowa

W skład zestawu wchodzą trzy parownice o pojemności 35 ml, 100 ml i 125 ml. Parownice wykonane z porcelany są odporne na działanie wysokiej temperatury. Zastosowanie do odparowywania lub zatężania roztworów, a także do wykonywania eksperymentów chemicznych wymagających ogrzewania lub takich, podczas których wydziela się ciepło.

- Zestaw do generowania gazów – 16 Kompletów

Zestaw do generowania gazów składa się z 3 szklanych probówek (materiał wykonania szkło laboratoryjne) z bocznym tubusem oraz dopasowanych do nich średnicą dwóch korków i węży gumowych o długości 30 cm.

- Łaźnia wodna laboratoryjna – 1 szt.

Łaźnia wodna wielomiejscowa przeznaczona do prowadzenia badań chemicznych, wymagających zachowania reżimu temperatury w zakresie +20 do +100C. Łaźnia 2-miejscowa wyposażone w optyczny sygnalizator informujący o załączonej grzałce, osiągnięciu i przekroczeniu temperatury zadanej i o poziomie wody w zbiorniku. Łaźnia wyposażona w mechaniczne mieszadło, którego zastosowanie wydatnie poprawia współczynnik nierównomierności rozkładu temperatury w objętości kąpieli wodnej.

RAMETRY TECHNICZNE - wyposażenie

2 miejsca

zakres płynnej regulacji temp. + 20 do  +99,9 [C]

czas nagrzewania do temp. 56C ~ 20 [min]

dokładność stabilizacji temperatury ± 1,5 [C]

nierównomierność rozkładu temperatury bez mieszadła ± 1,5 [C]

nierównomierność rozkładu temperatury z mieszadłem ± 0,5 [C]

max. pobór mocy 1000 [W]

średni pobór mocy 100 [W]

pojemność przy h=200[mm] 11.7 [l]

min. poziom wody od dna 65 [mm]

max. poziom wody od dna 130 [mm]

głębokość pojemnika 200 [mm]

obroty mieszadła 2500 [1/min]

zasilanie ~240/50 [V]/[Hz]

  Mieszadło;

  Osłona grzałki;

  Statywy na probówki

- czapa grzejna – 1 szt.

Płaszcz grzejny charakteryzujący się estetyczną i odporną chemicznie obudową. Specjalny kształt elementu grzejnego (i otwór w dnie) umożliwiający stosowanie kolb o różnych objętościach oraz lejków o kącie rozwarcia 60°. Izolacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza zapobiegająca nagrzewaniu się obudowy. Uziemiona stalowa siatka zabezpieczająca użytkownika przed porażeniem prądem w przypadku zalania elementu grzejnego. Wyposażony w uchwyt do mocowania do statywu (Ø 12,5 mm). Prosta konstrukcja pozwalająca na łatwą i szybką wymianę elementu grzejnego. Posiadający regulator mocy. Zakres temperaturowy: od temperatury otoczenia do 450°C Zasilanie: 230 V - 50/60 Hz. Pojemność kolby 100-250 ml.

- Suszarka wisząca na szkło laboratoryjne – 1 szt.

Posiadająca możliwość zawieszenia na ścianie.

Ociekacz o wymiarach 630 x 450 x 100mm, wykonany z polistyrenu o wysokiej odporności. Wyposażona w 72 szt. wieszaków standardowych o przekroju 15mm i 11 szt. wieszaków małych o przekroju 6mm przeznaczonych do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką.

- Zmywarka do mycia szkła laboratoryjnego – 1 szt.

- klasa efektywności energetycznej A++

- wskaźnik braku soli regeneracyjnej

- wskaźnik braku nabłyszczacza

- program przeznaczony do mycia naczyń wymagających szczególnej delikatności

- funkcja Opóźnienie Startu: do 24 h

- funkcja zmywanie strefowe

- funkcja umożliwiająca działanie w dolnym lub środkowym koszu i umożliwiająca mycie wtedy, gdy zapełniony jest tylko jeden z nich.

- trzy niezależne poziomy natrysku

- automatyczne zabezpieczenie odcinające dopływ wody bezpośrednio przy kranie.

- oświetlenie wewnętrzne LED

- sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LED
- wskaźnik braku soli regeneracyjnej
- wskazanie czasu pozostałego do końca programu i czasu opóźnienia
- wskaźniki funkcji dodatkowych

- poziom hałasu do 45 dB

- Suszarka laboratoryjna stojąca – 2 szt.

Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, komplet z płytą dolną 
(z ociekaczem), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, wymiary 100 mm.
Wymiary: szerokość 350 mm, wysokość 450 mm.

- Układ okresowy pierwiastków chemicznych na ścianę - szt.

Duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach 175 cm x 100 cm, w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie:

zawierający następujące informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i elektroujemność.

Plansza bardzo wyraźna zapewniająca czytelność z dużej odległości.

- Prysznic do przemywania oczu – 1 szt.

# Urządzenie awaryjne łączone - natrysk (prysznic) bezpieczeństwa z myjką do oczu

natrysk (prysznic) bezpieczeństwa z myjką do oczu

NATRYSK

Czasza prysznica: wykonana z zielonego, chemoodpornego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, średnica 25 cm
Rury: wykonane ze stali galwanizowanej
Mocowanie: zestaw wolnostojący, montowany do podłogi, podstawa o średnicy 23 cm Zasilanie: (przyłącze): 1 '' 
Odpływ: 1 ''

MYJKA DO OCZU

Misa: wykonana z chemoodpornego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, średnica 25 cm
Wylewka: dwie głowice do przemywania oczu wykonane z tworzywa ABS. Pokrywki głowic otwierają się samoczynnie się pod wpływem strumienia wody.
Filtry: w głowicach znajdują się filtry usuwające zanieczyszczenia z wody zasilającej myjkę do oczu.

Elementy łączące:				mosiądz

Rury:						stal galwanizowana

Wykończenie:					malowane proszkowo farbami epoksydowymi

- Paski wskaźnikowe uniwersalne – 16 kpl.

Zamówienie dotyczy – 16 kompletów pasków wskaźnikowych - uniwersalnych.

- Gaz do napełniania palnika – 1 komplet.

Napełniony pojemnik gazu do zapalniczek.

Zamówienie dotyczy pojemnika butli z gazem o pojemności minimum 300 ml, umożliwiającego napełnienie długopisowego palnika gazowego, należy skorelować z pozycją nr 15 opisu

- Zestaw odczynników dla liceum – 1 komplet

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii.

Do zestawu odczynników i chemikaliów dołączyć karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania. 
Na opakowaniach zamieścić czytelne etykiety zawierające wszelkie niezbędne informacje zgodne z aktualnymi przepisami.

| 1 | Aceton | 100 ml |
| --- | --- | --- |
| 2 | Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) | 200 ml |
| 3 | Alkohol etylowy skażony (denaturat) | 500 ml |
| 4 | Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) | 250 ml |
| 5 | Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) | 100 ml |
| 6 | Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) | 500 ml (2x250ml) |
| 7 | Azotan(V)amonu (saletra amonowa) | 50 g |
| 8 | Azotan(V)chromu(III) | 25 g |
| 9 | Azotan(V)potasu (saletra indyjska) | 100 g |
| 10 | Azotan(V)sodu (saletra chilijska) | 100 g |
| 11 | Azotan(V)srebra | 10 |
| 12 | Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) | 250 ml |
| 13 | Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) | 100 arkuszy |
| 14 | Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) | 100 ml |
| 15 | Bromek potasu | 25 g |
| 16 | Chlorek sodu | 250 g |
| 17 | Chlorek amonu | 100 g |
| 18 | Chlorek cyny (II) | 25 g |
| 19 | Chlorek potasu | 250 g |
| 20 | Chlorek wapnia | 100 g |
| 21 | Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) | 100 ml |
| 22 | Chlorobenzen | 100 ml |
| 23 | Chloroform | 100 ml |
| 24 | Cyna metaliczna (granulki) | 50 g |
| 25 | Cynk metaliczny (drut) | 50 g |
| 26 | Cynk metaliczny (granulki) | 50 g |
| 27 | Cynk metaliczny (pył) | 50 g |
| 28 | Czterochloroetylen | 100 ml |
| 29 | Dwuchromian(VI)potasu | 50 g |
| 30 | Fosforan sodu | 100 g |
| 31 | Glikol etylenowy | 100 ml |
| 32 | Glin (metaliczny drut) | 50 g |
| 33 | Glin (pył) | 25 g |
| 34 | Glukoza | 50 g |
| 35 | Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) | 10 ml |
| 36 | Krzemian sodu (szkło wodne) | 100 ml |
| 37 | Kwas aminooctowy (glicyna) | 50 g |
| 38 | Kwas azotowy(V) (ok.54 %) | 250 ml |
| 39 | Kwas benzoesowy | 25 g |
| 40 | Kwas borowy | 100 g |
| 41 | Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) | 500 ml (2x250ml) |
| 42 | Kwas cytrynowy | 100g |
| 43 | Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) | 100 ml |
| 44 | Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) | 100 ml |
| 45 | Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) | 100 ml |
| 46 | Kwas oleinowy (oleina) | 100 ml |
| 47 | Kwas salicylowy | 50g |
| 48 | Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) | 500 ml (2x250 ml) |
| 49 | Kwas stearynowy (stearyna) | 50 g |
| 50 | Magnez (metal-wiórki) | 50 g |
| 51 | Magnez (metal-wstążki) | 50 g |
| 52 | Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) | 2x100 g |
| 53 | Miedź (metal- drut Ø 2 mm) | 100 g |
| 54 | Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) | 200 cm2 |
| 55 | Mocznik | 50g |
| 56 | Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) | 100ml |
| 57 | Octan etylu | 100 ml |
| 58 | Octan sodu bezwodny | 50 g |
| 59 | Olej parafinowy | 100 ml |
| 60 | Oranż metylowy (wskaźnik) | 5 g |
| 61 | Parafina rafinowana (granulki) | 50 g |
| 62 | Paski lakmusowe obojętne | 2 x 100 szt. |
| 63 | Paski wskaźnikowe uniwersalne | 2 x 100 szt. |
| 64 | Rodanek amonu | 50g |
| 65 | Ropa naftowa (minerał) | 500 ml (2x250ml) |
| 66 | Sacharoza (cukier krystaliczny) | 100 g |
| 67 | Sączki jakościowe (średnica 10 cm) | 2x100 szt. |
| 68 | Siarczan (IV)sodu | 50g |
| 69 | Siarczan (VI)cynku | 100 g |
| 70 | Siarczan (VI)glinu 18hydrat | 100g |
| 71 | Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) | 100 g |
| 72 | Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat | 25 g |
| 73 | Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat | 100 g |
| 74 | Siarczan(VI)sodu | 100g |
| 75 | Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) | 250 g |
| 76 | Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) | 250 g |
| 77 | Siarka | 250 g |
| 78 | Skrobia ziemniaczana | 100 g |
| 79 | Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) | 25 g |
| 80 | Tiosiarczan sodu | 100g |
| 81 | Tlenek glinu | 50 g |
| 82 | Tlenek magnezu | 50 g |
| 83 | Tlenek manganu (IV) | 25 g |
| 84 | Tlenek miedzi(II) | 50 g |
| 85 | Tlenek żelaza(III) | 50 g |
| 86 | Węgiel drzewny (drewno destylowane) | 100 g |
| 87 | Węglan potasu bezwodny | 100 g |
| 88 | Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) | 100 g |
| 89 | Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) | 100 g |
| 90 | Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) | 250 g |
| 91 | Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) | 100 g |
| 92 | Węglik wapnia (karbid ) | 200 g |
| 93 | Wodorotlenek litu | 25 g |
| 94 | Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) | 100 g |
| 95 | Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) | 250 g |
| 96 | Wodorotlenek wapnia | 250 g |
| 97 | Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) | 50 g |
| 98 | Żelazo (proszek) | 100g |

Do zestawu dołączyć karty charakterystyk.

- Walizka ekobadawcza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleby – 1 szt.

Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby.

Szczegółowa instrukcja zawierająca nie tylko opis metodyki przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych wskazówek potrzebnych przy analizach chemicznych. wody i ph gleby - reżimy czystości, wymagania temperaturowe czasowe itp. parametry decydujące o precyzji przeprowadzonych badań.

Walizka ekobadacza zawiera:

1. Notatnik
2. Płyn Helliga
3. Strzykawka 5 ml
4. Strzykawka 10 ml
5. Bibuły osuszające
6. Lupa powiększająca x 5
7. Probówka okrągło denna 
8. Stojak plastikowy do probówek
9. Łyżeczka do poboru próbek gleby
10. Płytka kwasomierza Helliga
11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich
12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami
13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.
14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników.
15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody

- Zestaw testów do analizy wody – 16 kompletów.

Służy do szybkiego pomiaru jakości wody. Przeznaczony do celów edukacyjnych, szczególnie przydaje się do zajęć z biologii i ochrony środowiska.

W zestawie muszą znajdować się odczynniki do pomiaru poszczególnych związków, probówki do wykonywania testów oraz strzykawka do pobierania prób wody. Zbadane próbki porównuje się z dołączoną do zestawu tabelą z wzorami barw. Jeden zestaw odczynników powinien wystarczyć na ok. 50 prób z możliwością dokupienia zestawu uzupełniającego po wyczerpaniu się odczynników.

- Zestaw testów 5 in 1 – 1 szt.

Zestaw testów paskowych do badania parametrów wody: NO2, NO3, PH, GH, KH. Prostych w użyciu, umożliwiających osiągniecie wynik w ciągu minuty.

- Zestaw odczynników chemicznych – 1 komplet

Zestaw odczynników i chemikaliów - zestaw do nauki chemii dla szkół ponadgimnazjalnych:

- Aceton 100 ml

- Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml

- Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml

- Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

- Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml

- Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml

- Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g

- Azotan(V)chromu(III) 25 g

- Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g

- Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g

- Azotan(V) srebra 10 g

- Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml

- Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy

- Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml

- Bromek potasu 25 g

- Chlorek sodu 250 g

- Chlorek amonu 100 g

- Chlorek cyny (II) 25 g

- Chlorek potasu 250 g

- Chlorek wapnia 100 g

- Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml

- Chloroform 100 ml

- Cyna metaliczna (granulki) 50 g

- Cynk metaliczny (drut) 50 g

- Cynk metaliczny 50 g

- Dwuchromian(VI) sodu 50 g

- Formalina 100 ml

- Fosforan sodu 100 g

- Glikol etylenowy 100 ml

- Glin (metaliczny drut) 50 g

- Glukoza 50 g

- Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

- Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

- Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml

- Kwas borowy 100 g

- Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml

- Kwas cytrynowy 100 g

- Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml

- Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml

- Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

- Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

- Kwas salicylowy 50 g

- Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml

- Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

- Magnez (metal-wiórki) 50 g

- Magnez (metal-wstążki) 50 g

- Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g

- Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g

- Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2

- Mocznik 50 g

- Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

- Octan etylu 100 ml

- Octan sodu bezwodny 50 g

- Olej parafinowy 100 ml

- Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml

- Parafina rafinowana (granulki) 50 g

- Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

- Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.

- Rodanek amonu 50 g

- Ropa naftowa (minerał) 250 ml

- Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g

- Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt.

- Siarczan (IV)sodu 50 g

- Siarczan (VI)cynku 100 g

- Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g

- Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g

- Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g

- Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g

- Siarczan(VI)sodu 100 g

- Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

- Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g

- Siarka 250 g

- Skrobia ziemniaczana 100 g

- Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g

- Tiosiarczan sodu 100 g

- Tlenek glinu 50 g

- Tlenek magnezu 50 g

- Tlenek manganu (IV) 25 g

- Tlenek miedzi(II) 50 g

- Tlenek żelaza(III) 50 g

- Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

- Węglan potasu bezwodny 100 g

- Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

- Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

- Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g

- Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g

- Węglik wapnia (karbid ) 200 g

- Wodorotlenek litu 25 g

- Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

- Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g

- Wodorotlenek wapnia 250 g

- Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g

Do zestawu dołączyć karty charakterystyk.