Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A -Roboty budowlane

|  |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Kanały żebetowe wewnętrzne w parterze budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10 | m3 | 6,465 |  |  |
| 2 | KNR 2-02 701-1 Betonowanie dno kanału wewnątrz budynku z betonu gr.10 cm - beton B25 | m2 | 53,450 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 701-2 Betonowanie dno kanału z betonu - za każdy 1 cm różnicy w grubości [RMS=5] | m2 | 53,450 |  |  |
| 4 | KNR 2-02 701-3 Kanały wewnątrz budynku - ściany kanału z betonu gr.12 cm - beton B25 | m2 | 120,650 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 701-4 Kanały wewnątrz budynku - ściany kanału z betonu - za każdy 1 cm różnicy w grubości [RMS=3] | m2 | 67,200 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 8-14 mm AIIIN RB-500 | kg | 1 696,470 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 174,100 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 603-2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa | m2 | 174,100 |  |  |
| 9 | KNNR 3 303-1 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 6,000 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 106-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m | m3 | 64,650 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 70,650 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 70,650 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=6] | m3 | 70,650 |  |  |
| 14 | 1-2 Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku | m3 | 70,650 |  |  |
| Razem rozdział 1: Kanały żebetowe wewnętrzne w parterze budynku |  |
| 2 | Wymiana stropów na gęstożebrowe |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych | m2 | 26,728 |  |  |

| 16 | KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu | m2 | 26,728 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 4-04 405-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust | m2 | 26,728 |  |  |
| 18 | KNR 4-04 405-1 Rozebranie drewnianych ślepych podłóg | m2 | 26,728 |  |  |
| 19 | KNR 4-04 501-2 Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 111 deszczułek na 1 m2 posadzki | m2 | 26,728 |  |  |
| 20 | KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój | m | 52,800 |  |  |
| 21 | KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl.1 km | m3 | 8,286 |  |  |
| 22 | KNR 4-04 1101-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem ciężarowym ponad 1 km (dalsze 6 km) [RMS=6] | m3 | 8,286 |  |  |
| 23 | 1-3 Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku | m3 | 8,286 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 212-5 Stropy gęstożebrowe typu MUROTHERM z pustaków na belkach prefabrykowanych SBS 170 - beton C16/20 (B20) | m2 | 26,728 |  |  |
| 25 | KNR 4-01 337-5 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej bruzd poziomych dla osadzenia ceownika NP300 i wykonania wieńców stropu | m | 29,920 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 346-5 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowej dla belek stalowych o głęb.gniazd 1 cegły-odcinki pod wieńcem z ceownika 240 dł. 20 cm | gniazdo | 12,000 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 313-5 Dostarczanie i obsadzenie belek stalowych z ceownika C300 mm obwodowo w wieńcu i odcinków z C240 dł. 20 cm każdy pod belkami stropu | m | 32,320 |  |  |
| 28 | KNR 4-03 1016-8 Obsadzanie kotew metalowych rozporowych Hilti M12x110/168 w ścianie (kotwy kwasoodporne A4-80 wklejane iniekcyjnie) | szt | 62,000 |  |  |
| 29 | KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie wieńców z betonu monolitycznego - B20 | m3 | 1,216 |  |  |
| 30 | KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 8-14 mm AIII RB-500 | kg | 53,138 |  |  |
| 31 | KNR 4-01 202-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy do 6 mm-zbrojenie przypodporowe i strzemiona | kg | 5,195 |  |  |
| 32 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z budynku gruzu po wykonaniu bruzd | m3 | 1,412 |  |  |
| 33 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 1,412 |  |  |

| 34 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km (dalsze 6 km) [RMS=6] | m3 | 1,412 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1-2 Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku | m3 | 1,412 |  |  |
| Razem rozdział 2: Wymiana stropów na gęstożebrowe |  |
| 3 | Zamurowania i uzupełnienia ścian i ścianki wewnętrzne |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły | m2 | 15,330 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły | m2 | 82,142 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły | m3 | 12,433 |  |  |
| Razem rozdział 3: Zamurowania i uzupełnienia ścian i ścianki wewnętrzne |  |
| 4 | Uzupełnienia tynków, gładzie, okładziny ścian, malowanie |  |  |  |  |
| 39 | KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (tynki uszkodzone i zawilgocone) | m2 | 250,000 |  |  |
| 40 | KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (uwaga j.w.) | m2 | 80,000 |  |  |
| Razem rozdział 4: Uzupełnienia tynków, gładzie, okładziny ścian, malowanie |  |
| 5 | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki- beton B10 | m3 | 16,464 |  |  |
| 42 | KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton B20 | m3 | 47,711 |  |  |
| Razem rozdział 5: Podłoża i posadzki |  |
| 6 | Elewacja budynku |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-02 WACETOB 1120-2 Okładziny schodów zewnętrznych z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej - wykonanie wejść od strony pólnocnej | m | 11,334 |  |  |
| Razem rozdział 6: Elewacja budynku |  |
| 7 | Ścianki wewnętrzne |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-02 121-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm | m2 | 192,222 |  |  |
| Razem rozdział 7: Ścianki wewnętrzne |  |
| Razem kosztorys: Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A -Roboty budowlane |  |