Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A - instalacja centralnego ogrzewania

|  |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Instalacja centralnego ogrzewania - parter |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 4 403-3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25 mm | m | 60,000 |  |  |
| 2 | KNNR 4 403-4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 40,000 |  |  |
| 3 | KNNR 4 403-5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 40 mm | m | 30,000 |  |  |
| 4 | KNNR 4 403-6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 50 mm | m | 20,000 |  |  |
| 5 | KNNR 4 404-1 Rurociąg z PE sieciowanego fi 16 | m | 140,000 |  |  |
| 6 | KNNR 4 404-1 Rurociąg z PE sieciowanego fi 20 | m | 22,000 |  |  |
| 7 | KNNR 4 429-1 Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 20 mm | kpl | 16,000 |  |  |
| 8 | KNNR 4 406-2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | m | 150,000 |  |  |
| 9 | KNNR 4 406-3 Próba szczelności instalacji c.o. z rur PE w budynkach niemieszkalnych | próba | 1,000 |  |  |
| 10 | KNNR 4 406-5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 162,000 |  |  |
| 11 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 312,000 |  |  |
| 12 | KNR 7-12 101-4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 20,264 |  |  |
| 13 | KNR 7-12 105-4 Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 20,264 |  |  |
| 14 | KNR 7-12 207-4 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania termoodporne) rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 20,264 |  |  |
| 15 | KNR 7-12 210-4 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 20,264 |  |  |

| 16 | KNR 0-34 IGM 101-12 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 20,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 0-34 IGM 101-11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu -40 mm | m | 30,000 |  |  |
| 18 | KNR 0-34 IGM 101-11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 40,000 |  |  |
| 19 | KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm | m | 60,000 |  |  |
| 20 | KNR 0-34 IGM 101-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu -20 mm | m | 22,000 |  |  |
| 21 | KNR 0-34 IGM 101-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm | m | 140,000 |  |  |
| 22 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/400 | szt | 2,000 |  |  |
| 23 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/500 | szt | 1,000 |  |  |
| 24 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/800 | szt | 1,000 |  |  |
| 25 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/1200 | szt | 2,000 |  |  |
| 26 | KNR 2-15 415-5 Montaż głowicy termostatycznej | szt | 6,000 |  |  |
| 27 | KNNR 4 427-1 Zawór zasilająco-powrotny do grzejników z podejściem dolnym fi 15 | kpl | 6,000 |  |  |
| 28 | KNNR 4 411-1 Zawór STAD fi 15 z odwodnieniem | szt | 6,000 |  |  |
| 29 | KNNR 4 411-2 Zawór STAD fi 20 z odwodnieniem | szt | 4,000 |  |  |
| 30 | KNNR 4 411-1 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 18,000 |  |  |
| 31 | KNNR 4 411-2 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 12,000 |  |  |
| 32 | KNR 2-15 415-4 Wykonanie nastawy zaworu regulacyjnego | szt | 16,000 |  |  |
| 33 | KNNR 4 436-1 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | urządzeń | 6,000 |  |  |
| 34 | KNNR 3 305-1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,800 |  |  |

| 35 | 1-1 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem element 1.1: Instalacja centralnego ogrzewania - parter |  |
| 1.2 | Instalacja centralnego ogrzewania - I piętro |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 4 404-1 Rurociąg z PE sieciowanego fi 16 | m | 184,000 |  |  |
| 37 | KNNR 4 429-1 Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 20 mm | kpl | 14,000 |  |  |
| 38 | KNNR 4 406-3 Próba szczelności instalacji c.o. z rur PE w budynkach niemieszkalnych | próba | 1,000 |  |  |
| 39 | KNNR 4 406-5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 184,000 |  |  |
| 40 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 184,000 |  |  |
| 41 | KNR 0-34 IGM 101-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm | m | 184,000 |  |  |
| 42 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/500 | szt | 1,000 |  |  |
| 43 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/600 | szt | 1,000 |  |  |
| 44 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy CV11-600/900 | szt | 1,000 |  |  |
| 45 | KNR 2-15 415-5 Montaż głowicy termostatycznej | szt | 3,000 |  |  |
| 46 | KNNR 4 427-1 Zawór zasilająco-powrotny do grzejników z podejściem dolnym fi 15 | kpl | 3,000 |  |  |
| 47 | KNNR 4 411-1 Zawór STAD fi 15 z odwodnieniem | szt | 7,000 |  |  |
| 48 | KNNR 4 411-2 Zawór STAD fi 20 z odwodnieniem | szt | 4,000 |  |  |
| 49 | KNNR 4 411-1 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 21,000 |  |  |
| 50 | KNNR 4 411-2 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 12,000 |  |  |
| 51 | KNR 2-15 415-4 Wykonanie nastawy zaworu regulacyjnego | szt | 14,000 |  |  |
| 52 | KNNR 4 436-1 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | urządzeń | 3,000 |  |  |
| 53 | KNNR 3 305-1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,600 |  |  |
| 54 | 1-1 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 1.2: Instalacja centralnego ogrzewania - I piętro |  |
| 1.3 | Instalacja centralnego ogrzewania - II piętro |  |  |  |  |

| 55 | KNNR 4 405-2 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 12 mm | m | 250,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | KNNR 4 405-3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 15 mm | m | 130,000 |  |  |
| 57 | KNNR 4 405-4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18 mm | m | 60,000 |  |  |
| 58 | KNNR 4 405-5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22 mm | m | 60,000 |  |  |
| 59 | KNNR 4 405-6 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 28 mm | m | 10,000 |  |  |
| 60 | KNNR 4 405-7 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 35 mm | m | 20,000 |  |  |
| 61 | KNNR 4 405-9 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 54 mm | m | 20,000 |  |  |
| 62 | KNNR 4 429-6 Rura przyłączna z miedzi o średnicy zewnętrznej 15-20 mm | kpl | 20,000 |  |  |
| 63 | KNNR 4 406-2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzanych w budynkach niemieszkalnych | m | 550,000 |  |  |
| 64 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 550,000 |  |  |
| 65 | KNR 0-34 IGM 101-12 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 20,000 |  |  |
| 66 | KNR 0-34 IGM 101-11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 35 mm | m | 20,000 |  |  |
| 67 | KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm | m | 10,000 |  |  |
| 68 | KNR 0-34 IGM 101-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu -18-22 mm | m | 120,000 |  |  |
| 69 | KNR 0-34 IGM 101-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 12-15 mm | m | 250,000 |  |  |
| 70 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy typu C11-600/400 | szt | 1,000 |  |  |
| 71 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy typu C11-600/500 | szt | 1,000 |  |  |
| 72 | KNNR 4 418-7 Grzejnik2-płytowy typu C21-600/400 | szt | 1,000 |  |  |
| 73 | KNNR 4 418-7 Grzejnik 2-płytowy typu C21-600/600 | szt | 1,000 |  |  |

| 74 | KNNR 4 418-7 Grzejnik 2-płytowy typu C21-600/900 | szt | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | KNNR 4 418-7 Grzejnik 2-płytowy typu C22-900/400 | szt | 1,000 |  |  |
| 76 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy typu CV11-600/900 | szt | 2,000 |  |  |
| 77 | KNR 2-15 415-1 Zawór grzejnikowy termostatyczny | szt | 6,000 |  |  |
| 78 | KNR 2-15 415-5 Montaż głowicy termostatycznej | szt | 8,000 |  |  |
| 79 | KNNR 4 427-1 Zawór zasilająco-powrotny do grzejników z podejściem dolnym fi 15 | kpl | 2,000 |  |  |
| 80 | KNNR 4 427-2 Zawór powrotny fi 15 | kpl | 6,000 |  |  |
| 81 | KNNR 4 411-1 Zawór STAD fi 15 z odwodnieniem | szt | 5,000 |  |  |
| 82 | KNNR 4 411-2 Zawór STAD fi 20 z odwodnieniem | szt | 7,000 |  |  |
| 83 | KNNR 4 411-1 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 15,000 |  |  |
| 84 | KNNR 4 411-2 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 21,000 |  |  |
| 85 | KNR 2-15 415-4 Wykonanie nastawy zaworu regulacyjnego | szt | 20,000 |  |  |
| 86 | KNNR 4 436-1 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | urządzeń | 8,000 |  |  |
| 87 | KNNR 3 305-1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,600 |  |  |
| 88 | 1-1 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 1.3: Instalacja centralnego ogrzewania - II piętro |  |
| 1.4 | Instalacja centralnego ogrzewania - poddasze |  |  |  |  |
| 89 | KNNR 4 405-5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22 mm | m | 10,000 |  |  |
| 90 | KNNR 4 405-6 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 28 mm | m | 16,000 |  |  |
| 91 | KNNR 4 406-2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzanych w budynkach niemieszkalnych | m | 26,000 |  |  |
| 92 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 26,000 |  |  |
| 93 | KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm | m | 16,000 |  |  |
| 94 | KNR 0-34 IGM 101-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu -18-22 mm | m | 10,000 |  |  |

| 95 | KNNR 4 418-3 Grzejnik 1-płytowy typu C11-600/600 | szt | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem element 1.4: Instalacja centralnego ogrzewania - poddasze |  |
| Razem rozdział 1: Instalowanie centralnego ogrzewania |  |
| Razem kosztorys: Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A - instalacja centralnego ogrzewania |  |