Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A - wentylacja

|  |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Wentylacja I i II piętro |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-17 120-1 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 55%) o średnicy do 100 mm | m2 | 9,170 |  |  |
| 2 | KNR 2-17 120-2 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 55%) o średnicy do 200 mm | m2 | 125,610 |  |  |
| 3 | KNR 2-17 120-3 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 55%) o średnicy do 315 mm | m2 | 98,500 |  |  |
| 4 | KNR 2-17 120-4 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 55%) o średnicy do 400 mm | m2 | 10,080 |  |  |
| 5 | KNR 2-17 139-1 Kratka wentylacyjna E-100 | szt | 25,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-17 139-1 Kratka wentylacyjna E-160 | szt | 33,000 |  |  |
| 7 | KNR 2-17 201-1 Wentylatory promieniowe KVO 250M | szt | 1,000 |  |  |
| 8 | KNR 2-17 201-1 Wentylatory promieniowe KVO 400 | szt | 1,000 |  |  |
| 9 | KNR 2-17 155-3 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy 250 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 10 | KNR 2-17 155-3 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy 400 mm | szt | 1,000 |  |  |
| Razem element 1.1: Wentylacja I i II piętro |  |
| 1.2 | Wentylacja poddasza |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-17 115-2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 200 mm | m2 | 31,340 |  |  |
| 13 | KNR 2-17 115-3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 315 mm | m2 | 14,140 |  |  |
| 14 | KNR 2-17 131-1 Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy 80 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 15 | KNR 2-17 131-2 Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 100 mm | szt | 4,000 |  |  |
| 16 | KNR 2-17 131-2 Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 160 mm | szt | 1,000 |  |  |

| 17 | KNR 2-17 140-1 Wywiewnik FD LINDAB fi 100 | szt | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KNR 2-17 140-1 Wywiewnik FD LINDAB fi 125 | szt | 2,000 |  |  |
| 19 | KNR 2-17 140-1 Wywiewnik FD LINDAB fi 160 | szt | 4,000 |  |  |
| 20 | KNR 2-17 155-3 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy 250 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 21 | KNR 2-17 145-2 Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D, E, G z pionowym wylotem powietrza o średnicy do 250 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 22 | KNR 2-17 149-2 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 23 | KNR 2-17 205-1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej, o średnicy otworów ssących do 400 mm i masie do 90 kg | szt | 1,000 |  |  |
| 24 | KNR 2-17 206-1 Wentylatory łazienkowe | szt | 2,000 |  |  |
| 25 | KNR 2-17 147-1 Wyrzutnie ścienne, kołowe, typ B i C o średnicy 100 mm | szt | 2,000 |  |  |
| Razem element 1.2: Wentylacja poddasza |  |
| Razem rozdział 1: Instalowanie wentylacji |  |
| Razem kosztorys: Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A - wentylacja |  |