Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac malarskich w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

przy ul. Moniuszki 3 – budynek Ratusza seg. B (komunikacja)

1. Malowanie pomieszczeń: korytarzy, poczekalni i WC wraz z likwidacją ubytków tynków, pęknięć, zagrzybień

- sufity odnowienie na biało

- ściany w pomieszczeniach jednolity kolor do ustalenia z Zamawiającym

- wzmocnienie ścian do wysokości 1 m (np. tapeta z włókna szklanego lakierowana)

- sanitariaty (WC) kolor biały

2. Wycena kosztów prac remontowo - malarskich na podstawie oględzin przeprowadzonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez strony w protokole.

3. Wykonania prac do 15 maja 2020 r.

4. Termin składania ofert 06 maja 2020 r. do godz. 9.00.

5. Składanie ofert Sekretariat Starostwa Powiatowego ul. Moniuszki 3 pok. Nr 122 I piętro budynek Ratusza lub drogą elektroniczną r.czerwinska@powiat-nowosolski.pl

6. Terminy płatności 14 dni od wykonania prac – usługi i przedłożeniu faktury.