NOWA SÓL UL. WOJSKA POLSKIEGO 106-ZSP NR 4-MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE 5-CIU PRACOWNI-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA Z SALĄ OBSŁUGI KONSUMENTA

| PRZEDMIAR |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PARTER-SEGMENT D-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA Z SALĄ OBSŁUGI KONSUMENTA-ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 8,00 |
| 2 | KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru okien podawczych wewnętrznych | m2 | 6,50 |
| 3 | KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokieników drewnianych-lady | m | 7,10 |
| 4 | KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - deski nieotynkowane na wpust lub półwpust | m2 | 130,90 |
| 5 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 733,44 |
| 6 | KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 220,89 |
| 7 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 204,26 |
| 8 | KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 324,77 |
| 9 | KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 185,90 |
| 10 | KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 139,95 |
| 11 | KNR 4-01 211-3 Skucie podkładu betonowego pod posadzkami | m2 | 325,85 |
| 12 | KNR 4-01 428-3 Rozebranie podestu | m2 | 13,18 |
| 13 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 129,29 |
| 14 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5] | m3 | 129,29 |
| 15 | 1-20 Koszt utylizacji gruzu | m3 | 129,29 |
| 16 | KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Montaż rolet zewnętrznych nad oknami | m2 | 61,21 |
| 17 | KNR 0-16 IGM 151-1 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" gr.11.5 cm | m2 | 252,83 |

| 18 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 32,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III | m2 | 718,69 |
| 20 | KNR 2-02 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 143,00 |
| 21 | KNR 2-02 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x60 cm | m2 | 143,00 |
| 22 | KNR 0-29 IGM 641-3 Uszczelnienie powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia | m2 | 52,36 |
| 23 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe [R=1,3] | m2 | 575,69 |
| 24 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 575,69 |
| 25 | KNR 2-02 801-4 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie stropów i podciągów - tynk kat.III | m2 | 321,53 |
| 26 | KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe | m2 | 321,53 |
| 27 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 321,53 |
| 28 | KNR 2-02 1110-4 Nowy podest | m2 | 16,77 |
| 29 | KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm od spodu stropu-piwnice [R=1,2] | m2 | 321,53 |
| 30 | KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na stropie [R=1,2] | m2 | 321,53 |
| 31 | KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku | m2 | 321,53 |
| 32 | KNR 2-02 616-1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa | m2 | 321,53 |
| 33 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 321,53 |
| 34 | KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 321,53 |
| 35 | KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3] | m2 | 321,53 |
| 36 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 209,31 |
| 37 | KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW | m2 | 209,31 |
| 38 | KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 209,31 |
| 39 | KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane | m | 226,05 |

| 40 | KNR 0-29 IGM 640-3 Uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia | m2 | 13,39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 112,22 |
| 42 | KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 60x60 cm | m2 | 112,22 |
| 43 | KNR 2-02 1120-4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm | m | 121,20 |
| 44 | KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 60x60 cm - cokolik 15 cm | m | 121,20 |
| 45 | KNR 2-02 1217-4 Zabezpieczenie ścian na wys. wózka kelnerskiego | m | 29,45 |
| 46 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych | szt | 18,00 |
| 47 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 | m2 | 16,67 |
| 48 | KNR 2-02 1017-5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2-łazienka | m2 | 18,00 |
| 49 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2-wahadłowe | m2 | 1,89 |
| 50 | KNR 4-01 920-25 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych łazienkowych | szt | 9,00 |
| 51 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 9,00 |
| 52 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 18,00 |
| 53 | KNNR 7 701-4 Okna podawcze o powierzchni do 2.0 m2 | m2 | 3,98 |
| 54 | KNNR 2 302-7 Osadzenie lady przy oknie podawczym | m | 3,02 |
| 55 | KNNR 7 503-8 Drzwi szklane harmonijkowe 5,02x2,05 | m2 | 10,29 |
| 56 | 1-20 Nawiewniki okienne | szt | 11,00 |
| 1.2 | PARTER SEGMENT D-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA -WYPOSAŻENIE |  |  |

| 1.3 | PARTER SEGMENT D-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA -ROBOTY SANITARNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | KNR 4-02 132-1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 8,00 |
| 62 | KNR 4-02 235-6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 6,00 |
| 63 | KNR 4-02 235-3 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego | kpl | 2,00 |
| 64 | 1-10 Wentylacja grawitacyjna z istniejących przewodow wentylacyjnych | kpl | 1,00 |
| 65 | KNR 2-15 224-3 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt" | kpl | 2,00 |
| 66 | KNR 2-15 221-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 2,00 |
| 67 | KNR 2-15 225-2 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl | 1,00 |
| 68 | 1-11 Instalacja wod-kan wraz z demontażem istniejącej | kpl | 1,00 |
| 69 | 1-15 Klimatyzator w sali egzaminacyjnej z odprowadzeniem skroplin | kpl | 1,00 |
| 70 | KNR 2-17 208-2 Wentylator dachowy o wydajności 400-500m3/h | szt | 3,00 |
| 71 | 1-21 Centrala nawiewno-wywiewna z automatyką +konstrukcja wsporcza dla centrali nawiewno-wywiewnej | kpl | 1,00 |
| 72 | 1-22 Przebicia przez strop dla przewodów centrali nawiewno-wywiewnej | kpl | 1,00 |
| 73 | 1-23 Rurociąg nawiewno-wywiewny | kpl | 1,00 |
| 1.4 | PARTER SEGMENT D-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA -ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |
| 74 | 1-12 Instalacja elektryczna wraz z demontażem istniejącej | kpl | 1,00 |
| 75 | Analiza własna Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z dokumentacją | szt | 98,00 |
| 76 | 1-13 Pom.6 -Mata grzejna sufitowa Q=160W/m2 o szer. 30 cm | m2 | 7,20 |
| 77 | 1-25 Droga ewakuacyjna zgodnie z projektem: 1) oprawa oświetleniowa - awaryjna HWM3,2W SE AT TR szt. 4 2) oprawa oświetlenia ewakuacyjnego TL 3,2W SE AT OP szt. 15, 3) oprawa LVPC 1W 1h SE At WH szt. 10+10 4) apteczka szt. 4 5) gaśnica A,F 6kg szt.1 6) gaśnica ABC 6kg szt.3 7) piktogram szt.14 cena | kpl | 1,00 |
| 2 | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  |
| 2.1 | PARTER SEGMENT ASEGMENT D-PARTER-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA Z SALĄ OBSŁUGI KONSUMENTA-POM. NR 7,18,19,20 |  |  |
| 78 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 2,00 |
| 79 | KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru okien podawczych wewnętrznych | m2 | 1,00 |

| 80 | KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokieników drewnianych-lady | m | 1,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - deski nieotynkowane na wpust lub półwpust | m2 | 24,02 |
| 82 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 32,92 |
| 83 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 16,59 |
| 84 | KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 35,54 |
| 85 | KNR 4-01 816-6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 33,23 |
| 86 | KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 2,31 |
| 87 | KNR 4-01 211-3 Skucie podkładu betonowego pod posadzkami | m2 | 35,54 |
| 88 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 12,31 |
| 89 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5] | m3 | 12,31 |
| 90 | 1-20 Koszt utylizacji gruzu | m3 | 12,31 |
| 91 | KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Montaż rolet zewnętrznych nad oknami | m2 | 9,40 |
| 92 | KNR 0-16 IGM 151-1 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" gr.11.5 cm | m2 | 45,16 |
| 93 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 8,40 |
| 94 | KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III | m2 | 111,55 |
| 95 | KNR 2-02 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 40,16 |
| 96 | KNR 2-02 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x60 cm | m2 | 40,16 |
| 97 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe [R=1,3] | m2 | 71,39 |
| 98 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 71,39 |
| 99 | KNR 2-02 801-4 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie stropów i podciągów - tynk kat.III | m2 | 35,54 |
| 100 | KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe | m2 | 35,54 |
| 101 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 35,54 |

| 102 | KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm od spodu stropu-piwnice [R=1,2] | m2 | 35,54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na stropie [R=1,2] | m2 | 35,54 |
| 104 | KNR 2-02 616-1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa | m2 | 35,54 |
| 105 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 35,54 |
| 106 | KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 35,54 |
| 107 | KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3] | m2 | 35,54 |
| 108 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 15,11 |
| 109 | KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW | m2 | 15,11 |
| 110 | KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 15,11 |
| 111 | KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane | m | 16,32 |
| 112 | KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 20,43 |
| 113 | KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 60x60 cm | m2 | 20,43 |
| 114 | KNR 2-02 1120-4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm | m | 22,06 |
| 115 | KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm | m | 22,06 |
| 116 | KNR 2-02 1217-4 Zabezpieczenie ścian na wys. wózka kelnerskiego | m | 4,74 |
| 117 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych | szt | 3,00 |
| 118 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 | m2 | 1,89 |
| 119 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2-wahadłowe | m2 | 3,78 |
| 120 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 3,00 |
| 121 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 3,00 |

| 122 | KNNR 7 701-4 Okna podawcze o powierzchni do 2.0 m2 | m2 | 1,99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | KNNR 2 302-7 Osadzenie lady przy oknie podawczym | m | 1,51 |
| 2.2 | PARTER SEGMENT D-PRACOWNIA GASTRONOMICZNA -ROBOTY SANITARNE-C.O. |  |  |
| 124u | KNR 2-15 419-4 Instalacja c.o.-montaż grzejników z podejściami z istniejących pionów , demontaż istniejących grzejników z utylizacją-zgodnie z dokumentacją | kpl | 11,00 |
| ----- Koniec wydruku ----- |