SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac – konserwacja syren elektronicznych 2019:

- naprawa 6 syren elektronicznych:

Stypułów (remiza OSP) - Urząd Miejski Kożuchów,

Borowiec (świetlica wiejska) - Urząd Gminy Siedlisko,

Przyborów (remiza OSP, przesunięcie szafy sterowniczej o około 1 m), Nowe Żabno (świetlica wiejska) - Urząd Gminy Nowa Sól,

ul. Gimnazjalna (szkoła podstawowa) w Nowej Soli,

Konotop (przeniesienie syreny z budynku szkoły na obiekt remizy OSP, wymiana głośników tubowych) - Urząd Gminy w Kolsku;

- przegląd i konserwacja 50 syren alarmowych OC:

- kontrola pojemności i sprawności akumulatorów

- kontrola instalacji antenowych syren

- sprawdzenie przetworników

- sprawdzenie stopni mocy wzmacniaczy