Tabela – Obiekty, Jednostki Powiatu Nowosolskiego

| L.p. | Płatnik | Adres punktu odbioru | Rodzaj punktu odbioru | Nr licznika | Nr PPE | Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Układ fazowy | Okres rozliczeniowy | Moc umowna w kW | Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii w okresie umowy [MWh] | Termin rozpoczęcia umowy | Proponowana cena za 1 kWh [zł netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Powiat Nowosolski w Nowej Soli ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól | ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól | Urząd | 3677742 | PLENED00000590000000000403121447 | ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 46,1 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Urząd | 91823110 | PLENED00000590000000000403105402 | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 9,1 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Urząd | 11646161 | PLENED00000590000000000403102436 | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 44,7 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Urząd | 62998771 | PLENED00000590000000000403101415 | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 35 A | 3 fazowy | Miesięczny | 15 kW | C 11 | 4,7 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3A 67-100 Nowa Sól | Kotłownia | 89130455 | PLENED00000590000000000403097428 | ul. Moniuszki 3A 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 3,6 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 2. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 6794103 | PLENED00000590000000000417504432 | ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27kW | C 11 | 67,7 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Piłsudskiego 61 67-100 Nowa Sól | Szkoła - hala | 96860981 | PLENED00000590000000000413895497 | ul. Piłsudskiego 61 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 100 A | 3 fazowy | Miesięczny | 49kW | C 21 | 58,7 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Piłsudskiego 65 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 96860799 | PLENED00000590000000000423021471 | ul. Piłsudskiego 65 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 160 A | 3 fazowy | Miesięczny | 70kW | C 21 | 188,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Witosa 27 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 97835852 | PLENED00000590000000000413833456 | ul. Witosa 27 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 80 A | 3 fazowy | Miesięczny | 49kW | C 21 | 76,1 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | Szkoła i Internat | 10893774 | PLENED00000590000000000402524423 | ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 3 x 250 A | 3 fazowy | Miesięczny | 150 kW | C 11 | 39,6 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Wróblewskiego 9 67-100 Nowa Sól | Sala gimnasty | 11874075 | PLENED00000590000000000403162435 | ul. Wróblewskiego 9 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 a | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 7,9 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 4. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól | ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 91827625 | PLENED00000590000000000398743465 | ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 50 A | 3 fazowy | Miesięczny | 22kW | C 11 | 45,9 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 5. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Wojska Polskiego 106 67-100 Nowa Sól | ul. Wojska Polskiego 106 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 11120680 | PLENED00000590000000000398448478 | ul. Wojska Polskiego 106 | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy | Miesięczny | 17 kW | C 11 | 10,5 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  |  | Szkoła | 96861067 | PLENED00000590000000000413966436 | ul. Wojska Polskiego 106 | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy |  | 61 kW | C 21 | 60,5 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 6. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów | ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów | Szkoła | 11836755 | PLENED00000590000000000404118432 | ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27kW | C12A | 53,7 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 7. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Arciszewskiego 13 67-100 Nowa Sól | ul. Arciszewskiego 13, 67-100 N Sól | Stołówka | 3776296 | PLENED00000590000000000399126457 | ul. Arciszewskiego 13 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 40kW | G 11 | 20,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Arciszewskiego 13, 67-100 N Sól | Internat | 6746478 | PLENED00000590000000000399127478 | ul. Arciszewskiego 13 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 40kW | G 11 | 30,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Boh. Getta 7 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 63064953 | PLENED00000590000000000399122470 | ul. Boh. Getta 7 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 50 A | 3 fazowy | Miesięczny | 22kW | C 11 | 20,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Witosa 27 67-100 Nowa Sól | Hala sportowa | 35436004 | PLENED00000590000000000417505453 | ul. Witosa 19 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 4,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 8. | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wojska Polskiego 100 67-100 Nowa Sól | ul. Wojska Polskiego 100 67-100 Nowa Sól | Biuro Zarządu | 91824210 | PLENED00000590000000000398451444 | ul. Wojska Polskiego 100 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy | Miesięczny | 17kW | C 12A | 6,07 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 3757591 | PLENED00000590000000000407285494 | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 16 A | 3 fazowy | Miesięczny | 7 kW | C 11 | 2,63 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Skrzetuskiego 67-100 Nowa Sól | Przepompownia | 8252693 | PLENED00000590000000000398475463 | ul. Skrzetuskiego 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 16 A | 3 fazowy | Miesięczny | 7 kW | C 11 | 0,58 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Zielonogórska 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 25206120 | PLENED00000590000000000403037429 | ul. Zielonogórska 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 25 A | 3 fazowy | Miesięczny | 11 kW | C 11 | 5,87 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 17191013 | PLENED00000590000000000398740402 | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 16 A | 1 fazowy | Miesięczny | 2 kW | C 11 | 6,70 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
|  |  | ul. W. Polskiego 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 28043351 | PLENED00000590000000000398406469 | ul. W. Polskiego 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 20 A | 1 fazowy | Miesięczny | 3 kW | C 11 | 3,62 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 1C 67-100 Nowa Sól | ul. Staszica 1C 67-100 Nowa Sól | Biuro | 8750958 | PLENED00000590000000000398738457 | ul. Staszica 1C 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14kW | C 11 | 66,7 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej ul. Szprotawska 19 67-120 Kożuchów | ul. Szprotawska 19 67-120 Kożuchów | Dom Pomocy Społecznej | 7352255 | PLENED00000590000000000404093489 | ul. Szprotawska 19 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 25 A | 3 fazowy | Miesięczny | 11kW | G 11 | 168,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 11. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Traugutta 17/2 67-120 Kożuchów | ul. Traugutta 17/2 67-120 Kożuchów | Dom Dziecka | 6917820 | PLENED00000590000000000404352496 | ul. Traugutta 17/2 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | G 11 | 40,8 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 12. | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza ul. Traugutta 17/4 67-120 Kożuchów | ul. Traugutta 17/4 67-120 Kożuchów | Dom Dziecka | 83011632 | PLENED00000590000000000404107492 | ul. 22 Lipca 18C/14 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 25 A | 1 fazowy | Miesięczny | 4 kW | G 11 | 3,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 13. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. M.J. Piłsudskiego 65A 67-100 Nowa Sól | ul. M.J. Piłsudskiego 65A 67-100 Nowa Sól | Komenda straży | 96860643 | PLENED00000590000000000505860492 | ul. M.J. Piłsudskiego 65A 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy | Miesięczny | 40 kW | C 21 | 64,0 MWh | 01.01. 2015 r. |  |
| 14. | Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 9 67-100 Nowa Sól | ul. Gimnazjalna 9 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 312204 | LENED00000590000000000413735435 | ul. Gimnazjalna 9 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 100 A | 3 fazowy | Miesięczny | 41 kW | C 21 | 71,1 MWh | 01.01. 2015 r. |  |