Załącznik nr A do SIWZ

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków Jednostek Powiatu Nowosolskiego (Nowa Sól, Kożuchów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Powiatu Nowosolskiego:

| Lp. | Nazwa odbiorcy | Adres, umieszczenia układu pomiarowego | Grupa taryfowa | Ilość zużywanej energii w miesiącu (kWh) | Szacowana wartość energii w miesiącu (zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powiat Nowosolski | Nowa Sól, ul. Moniuszki 3, 3A, 3B, Nowa Sól, ul. Grota Roweckiego 11-13 | C11 | 9460 | 3.500,00 |  |
| 2. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Nowa Sól, ul. Witosa 25, 27 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego63 i 65 | C21 | 28125 | 6.800,00 |  |
| 3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | Nowa Sól, ul. Wrocławska 33 | C11 i G11 | 8680 | 6.400,00 |  |
| 4. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | Nowa Sól, ul. Kościuszki 28 | C11 | 3550 | 3.300,00 |  |
| 5. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | Nowa Sól, ul. W. Polskiego 106 | C11 i C21 | 6570 | 4.500,00 |  |
| 6. | Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | Kożuchów, ul. 22 Lipca 5 | C12A | 4470 | 2.900,00 |  |
| 7. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | Nowa Sól, ul. Arciszewskiego 13, Nowa Sól, ul. Witosa 17, Nowa Sól, ul. Boh. Getta 7 | G11 G11 ZT | 6080 | 3.000,00 |  |
| 8. | Powiatowy Zarząd Dróg | Nowa Sól, ul. W. Polskiego 100 | C11 i C12A | 1600 | 1.400,00 |  |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy | Nowa Sól, ul. Staszica 1C | C11 ZT | 6530 | 3.800,00 |  |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej | Kożuchów, ul. Szprotawska 19 | G11 | 13930 | 7.800,00 |  |
| 11. | Centrum Obsługi Placówek Wychowawczych (Dom Dziecka) | Kożuchów, ul. Traugutta 17 Kożuchów, ul.22 Lipca | G11 | 4490 | 2.600,00 |  |
| 12. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 65A | C21 | 1250 | 3.300,00 |  |
|  |  |  |  | 79 000 |  |  |

Tabela – Obiekty, Jednostki Powiatu Nowosolskiego

| L.p. | Płatnik | Adres punktu odbioru | Rodzaj punktu odbioru | Nr licznika | Nr PPE | Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Układ fazowy | Okres rozliczeniowy | Moc umowna w kW | Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy [MWh] | Termin rozpoczęcia umowy | Proponowana cena za 1 kWh [zł netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Powiat Nowosolski w Nowej Soli ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól | ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól | Urząd | 3677742 | PLENED00000590000000000403121447 | ul. Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 49,2 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Urząd | 91823110 | PLENED00000590000000000403105402 | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 9,6 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Urząd | 11646161 | PLENED00000590000000000403102436 | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 48,0 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Urząd | 62998771 | PLENED00000590000000000403101415 | ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 35 A | 3 fazowy | Miesięczny | 15 kW | C 11 | 3,0 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Moniuszki 3A 67-100 Nowa Sól | Kotłownia | 89130455 | PLENED00000590000000000403097428 | ul. Moniuszki 3A 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 3,7 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
| 2. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 6794103 | PLENED00000590000000000417504432 | ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 67,7 MWh | 01.01. 2014 r. |  |
|  |  | ul. Piłsudskiego 61 67-100 Nowa Sól | Szkoła - hala | 96860981 | PLENED00000590000000000413895497 | ul. Piłsudskiego 61 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 100 A | 3 fazowy | Miesięczny | 49 kW | C 21 | 58,7 MWh | 01.01. 2014 r. |  |
|  |  | ul. Piłsudskiego 65 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 96860799 | PLENED00000590000000000423021471 | ul. Piłsudskiego 65 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 160 A | 3 fazowy | Miesięczny | 70 kW | C 21 | 135,0 MWh | 01.01. 2014 r. |  |
|  |  | ul. Witosa 27 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 97835852 | PLENED00000590000000000413833456 | ul. Witosa 27 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 80 A | 3 fazowy | Miesięczny | 49 kW | C 21 | 76,1 MWh | 01.01. 2014 r. |  |
| 3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 62358188 | PLENED00000590000000000402526465 | ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 45,6 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól | Warsztaty szkolne | 89123370 | PLENED00000590000000000402525444 | ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C 11 | 11,0 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | Internat | 10893774 | PLENED00000590000000000402524423 | ul. Wrocławska 33 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 80 A | 3 fazowy | Miesięczny | 49 kW | C 11 | 39,6 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Wróblewskiego 9 67-100 Nowa Sól | Sala gimnasty | 11874075 | PLENED00000590000000000403162435 | ul. Wróblewskiego 9 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 a | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 7,9 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
| 4. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól | ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 91827625 | PLENED00000590000000000398743465 | ul. Kościuszki 28 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 50 A | 3 fazowy | Miesięczny | 22 kW | C 11 | 42,6 MWh | 01.10. 2013 r. |  |
| 5. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Wojska Polskiego 106 67-100 Nowa Sól | ul. Wojska Polskiego 106 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 1517554 | PLENED00000590000000000399 | ul. Wojska Polskiego 106 | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy | Miesięczny | 17 kW | C 11 | 42,0 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
|  |  |  | Szkoła | 1519601 | PLENED00000590000000000399 | ul. Wojska Polskiego 106 | Jak w poz. 7 |  | 3 fazowy |  | 61 kW | C 21 | 36,8 MWh | 01.08. 2013 r. |  |
| 6. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów | ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów | Szkoła | 11836755 | PLENED00000590000000000404118432 | ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | C12A | 53,7 MWh | 01.09. 2013 r. |  |
| 7. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Arciszewskiego 13 67-100 Nowa Sól | ul. Arciszewskiego 13, 67-100 N Sól | Stołówka | 3776296 | PLENED00000590000000000399126457 | ul. Arciszewskiego 13 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 40 kW | G 11 | 20,0 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Arciszewskiego 13, 67-100 N Sól | Internat | 6746478 | PLENED00000590000000000399127478 | ul. Arciszewskiego 13 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 40 kW | G 11 | 30,0 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Boh. Getta 7 67-100 Nowa Sól | Szkoła | 6047862 | PLENED00000590000000000399122470 | ul. Boh. Getta 7 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 40 kW | C 11 | 19,0 MWh | 01.01. 2014 r. |  |
|  |  | ul. Witosa 19 67-100 Nowa Sól | Hala sportowa | 35436004 | PLENED00000590000000000417505453 | ul. Witosa 19 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 4,0 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
| 8. | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wojska Polskiego 100 67-100 Nowa Sól | ul. Wojska Polskiego 100 67-100 Nowa Sól | Biuro Zarządu | 91824210 | PLENED00000590000000000398451444 | ul. Wojska Polskiego 100 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy | Miesięczny | 25 kW | C 12A | 6,07 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 3757591 | PLENED00000590000000000407285494 | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 16 A | 3 fazowy | Miesięczny | 7 kW | C 11 | 2,63 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Skrzetuskiego 67-100 Nowa Sól | Przepompownia | 8252693 | PLENED00000590000000000398475463 | ul. Skrzetuskiego 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 16 A | 3 fazowy | Miesięczny | 7 kW | C 11 | 0,58 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Zielonogórska 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 25206120 | PLENED00000590000000000403037429 | ul. Zielonogórska 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 25 A | 3 fazowy | Miesięczny | 11 kW | C 11 | 5,87 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 17191013 | PLENED00000590000000000398740402 | ul. Staszica 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 16 A | 1 fazowy | Miesięczny | 2 kW | C 11 | 6,70 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
|  |  | ul. W. Polskiego 67-100 Nowa Sól | sygnalizacja | 28043351 | PLENED00000590000000000398406469 | ul. W. Polskiego 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 20 A | 1 fazowy | Miesięczny | 3 kW | C 11 | 3,62 MWh | 01.11. 2013 r. |  |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 1C 67-100 Nowa Sól | ul. Staszica 1C 67-100 Nowa Sól | Biuro | 8750958 | PLENED00000590000000000398738457 | ul. Staszica 1C 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 32 A | 3 fazowy | Miesięczny | 14 kW | C 11 | 78,4 MWh | 01.01. 2014 r. |  |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej ul. Szprotawska 19 67-120 Kożuchów | ul. Szprotawska 19 67-120 Kożuchów | Dom Pomocy Społecznej | 7352255 | PLENED00000590000000000404093489 | ul. Szprotawska 19 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 25 A | 3 fazowy | Miesięczny | 11 kW | G 11 | 13,9 MWh | 01.09. 2013 r. |  |
| 11. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Traugutta 17/2 67-120 Kożuchów | ul. Traugutta 17/2 67-120 Kożuchów | Dom Dziecka | 6917820 | PLENED00000590000000000404352496 | ul. Traugutta 17/2 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 63 A | 3 fazowy | Miesięczny | 27 kW | G 11 | 51,5 MWh | 01.09. 2013 r. |  |
| 12. | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza ul. Traugutta 17/4 67-120 Kożuchów | ul. Traugutta 17/4 67-120 Kożuchów | Dom Dziecka | 19799445 | PLENED00000590000000000404107492 | ul. 22 Lipca 18C/14 67-120 Kożuchów | Jak w poz. 7 | 25 A | 1 fazowy | Miesięczny | 4 kW | G 11 | 2,4 MWh | 01.09. 2013 r. |  |
| 13. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. M.J. Piłsudskiego 65A 67-100 Nowa Sól | ul. M.J. Piłsudskiego 65A 67-100 Nowa Sól | Komenda straży | 96860643 | PLENED00000590000000000505860492 | ul. M.J. Piłsudskiego 65A 67-100 Nowa Sól | Jak w poz. 7 | 40 A | 3 fazowy | Miesięczny | 70 kW | C 21 | 15,0 MWh | 01.11. 2013 r. |  |