| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| Opis | Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| Zapewnienia wsparcia technicznego umożliwiającego zgłaszanie awarii i usterek oraz konsultacji telefonicznych w sprawie rozwiązywania problemów niezakwalifikowanych jako awarie lub usterki. | Tak |  |
| Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji (zgodnie z wymaganiami producenta, min. raz na rok). | Tak |  |
| Pisemna karta gwarancyjna z okresem gwarancji i danymi kontaktowymi autoryzowanego przedstawiciela producenta. | Tak |  |
| Telefoniczne, mailowe zgłaszanie awarii stołów. | Tak | Telefon .................................. Adres e-mail .................................. |
| Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu. | Tak |  |
| Okres gwarancji na nowo zainstalowane w trakcie naprawy części- cały okres udzielonej gwarancji, a w przypadku wymiany w ostatnim półroczu trwania gwarancji- długość gwarancji na wymienioną część minimum 12 miesięcy. | Tak |  |
| Czas reakcji: zgłoszenie – podjęcie diagnostyki w ciągu 24 godz. w dni robocze. | Tak |  |
| Czas usunięcia usterki do 3 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki, lub 7 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. | Tak |  |
| Usunięcie wad fizycznych przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiający o wadzie. | Tak |  |
| Zabezpieczenie dostępności części zamiennych przez min 10 lat liczonych od dnia odbioru przedmiot dostawy | Tak |  |
| Szkolenie personelu medycznego- w zakresie obsługi aparatu. | Tak |  |

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego