|  | Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Nowa Sól - ul.Piłsudskiego - modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej CKU i Z |
|  | Identyfikator kosztorysu: NOWA SÓL - SZKOŁA PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO_INSTALACJE SANITARNE |  |

| Kosztorys ofertowy |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1-1 Spuszczenie i napuszczenie wody | godz | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 4-07 307-2 Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o średnicy zewnętrznej 15-18 mm | m | 30,00 |  |  |
| 3 | KNR 4-07 307-3 Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o średnicy zewnętrznej 22-28 mm | m | 10,00 |  |  |
| 4 | KNR 4-07 307-4 Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o średnicy zewnętrznej 35 mm | m | 24,00 |  |  |
| 5 | KNR 4-07 307-5 Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o średnicy zewnętrznej 42-54 mm | m | 12,00 |  |  |
| 6 | KNR 4-07 309-1 Demontaż rur przyłącznych miedzianych do grzejników c.o. płytowego lub konwektorowego, z podłączeniem bocznym na ścianach, średnica zewnętrzna rury 15-18 mm | kpl | 16,00 |  |  |
| 7 | KNR 4-07 328-8 Demontaż grzejników płytowych z blachy stalowej dwupłytowych o długości 100 cm i wys.60-90 cm | szt | 1,00 |  |  |
| 8 | KNR 4-02 WACETOB 521-3 Demontaż grzejnika stalowego 3-płytowego | szt | 6,00 |  |  |
| 9 | KNR 4-02 WACETOB 522-5 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych 3-rzędowych G-3 o długości 0.5-2.0 m | szt | 9,00 |  |  |
| 10 | KNNR 8 412-2 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 11 | KNNR 8 412-5 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm | szt | 16,00 |  |  |
| 12 | KNB 200 301-3 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach o średnicy zewnętrznej 15 mm, gr.ścianek 1.0 mm, lutowanie miękkie | m | 25,00 |  |  |
| 13 | KNB 200 301-4 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach średnica zewnętrzna 18 mm, gr.ścianek 1.0 mm, lutowanie miękkie | m | 23,00 |  |  |
| 14 | KNB 200 301-5 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach średnica zewnętrzna 22 mm, gr.ścianek 1.0 mm, lutowanie miękkie | m | 12,00 |  |  |
| 15 | KNB 200 301-7 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach średnica zewnętrzna 35 mm, gr.ścianek 1.5 mm, lutowanie twarde | m | 24,00 |  |  |
| 16 | KNB 200 301-8 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach o średnicy zewnętrznej 42 mm, gr.ścianek 1.5 mm, lutowanie twarde | m | 6,00 |  |  |
| 17 | KNB 200 301-9 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach o średnicy zewnętrznej 54 mm, gr.ścianek 2.0 mm, lutowanie twarde | m | 6,00 |  |  |
| 18 | KNB 200 307-1 Płukanie instalacji c.o. | m | 96,00 |  |  |

| WU Kosztorys uproszczony |  | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNB 200 307-3 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 96,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | KNB 200 307-4 Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządzeń | 16,00 |  |  |
| 21 | KNB 200 305-8 Rury przyłączne do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne średnicy zewnętrznej 15 mm na ścianach | kpl | 16,00 |  |  |
| 22 | KNB 200 308-5 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 23 | KNNR 4 418-7 Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe KV 22 900/1200 - z demontazu | szt | 1,00 |  |  |
| 24 | KNNR 4 418-11 Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe KV 33 600/1200 - z demontażu | szt | 3,00 |  |  |
| 25 | KNNR 4 418-11 Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe KV 33 900/1000 - z demontażu | szt | 3,00 |  |  |
| 26 | KNNR 4 418-9 Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe KV 33 500/1000 | szt | 1,00 |  |  |
| 27 | KNNR 4 418-11 Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe KV 33 600/1000 | szt | 4,00 |  |  |
| 28 | KNNR 4 418-11 Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe KV 33 900/1200 | szt | 4,00 |  |  |
| 29 | KNNR 4 412-1 Głowice do zaworów termostatycznych | szt | 16,00 |  |  |
| 30 | KNNR 4 411-1 Zawory blokowe grzejnikowe | szt | 16,00 |  |  |
| 31 | KNNR 5 110-4 Listwy z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 13,00 |  |  |
| 32 | KNR 4-02 WACETOB-Zeszyty CNiKRB 101-1 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodach do 1000 mm | m | 22,00 |  |  |
| 33 | KNR 2-17 122-3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (udział kształtek do 35%) o średnicy do 315 mm - przewody i kształtki z odzysku - 50% | m2 | 21,17 |  |  |
| 34 | KNR 2-17 205-1 Wentylator kanałowy fi 250 | szt | 1,00 |  |  |
| 35 | KNR 2-17 208-2 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy otworów ssących do 315 mm i masie do 42 kg | szt | 2,00 |  |  |
| 36 | KNR 2-17 151-2 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II, w układach bezkanałowych, o średnicy wylotow do 250 mm | szt | 2,00 |  |  |
| Razem wartość netto w złotych : |  |
| Podatek VAT (….%) w złotych : |  |
| Razem wartość brutto w złotych: |  |