|  | Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ I WARSZTATOWEJ W CKUiZ "ELEKTRYK" W NOWEJ SOLI |
|  | Identyfikator kosztorysu: NOWA SÓL SZKOŁA REMONT-ROBOTY BUDOWLANE1 |  |

| Kosztorys ofertowy |  |  |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | POMIESZCENIE 19A I 19B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 28,65 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn | m3 | 2,13 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 5,83 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 329-2 Wykucie otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły | m2 | 1,89 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,50 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych - pełna | m2 | 2,05 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe- dwukrotne malowanie na budowie | szt | 1,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne np. Porta, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2-1 szt-Drzwi z demontarzu | m2 | 2,05 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 1,00 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków patentowych | szt | 1,00 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 2,00 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego | m3 | 2,07 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 305-2 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek i ścian 1/2 cegły | m2 | 1,85 |  |  |

| 14 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianach | m2 | 20,23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 20,23 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 1204-8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku | m2 | 265,81 |  |  |
| 17 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 265,81 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 265,81 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-kolor | m2 | 265,81 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 811-3 Analogia:Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek gres | m2 | 0,75 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 812-3 Uzupełnienie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek gres | m | 0,60 |  |  |
| 22 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 46,64 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-nad sufitem | m2 | 46,64 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 46,64 |  |  |
| 25 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 46,64 |  |  |
| 26 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 265,81 |  |  |
| Razem rozdział 1: POMIESZCENIE 19A I 19B |  |
| 2 | POMIESZCZENIE 19 |  |  |  |  |
| 27 | 1-3 Rozebranie i ponowny montaż ścianek z płyt OSB | kpl | 1,00 |  |  |
| 28 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 51,55 |  |  |
| 29 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianie z oknami | m2 | 51,55 |  |  |
| 30 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 51,55 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach na zaprawie | m2 | 8,10 |  |  |

| 32 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 27,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2804-3 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 1,35 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 2010-2 Zabudowa ściany od strony korytarza-Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw słupków 50 cm | m2 | 47,01 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho -na lusferach | m2 | 22,71 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe | m2 | 47,01 |  |  |
| 37 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 74,40 |  |  |
| 38 | KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-nad sufitem | m2 | 74,40 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 74,40 |  |  |
| 40 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 74,40 |  |  |
| 41 | KNR 4-01 1204-8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku | m2 | 152,97 |  |  |
| 42 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 152,97 |  |  |
| 43 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 152,97 |  |  |
| 44 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-białe | m2 | 199,98 |  |  |
| 45 | KNR 4-01 329-2 Wykucie otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły | m2 | 2,05 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,50 |  |  |
| 47 | KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych - pełna | m2 | 2,05 |  |  |
| 48 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe- dwukrotne malowanie na budowie pełne | szt | 1,00 |  |  |
| 49 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne np. Porta, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2-1 szt-Drzwi z demontarzu | m2 | 2,05 |  |  |

| 50 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków patentowych | szt | 1,00 |  |  |
| 52 | KNR 2-02 2004-2 Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 100-01 | m2 | 3,24 |  |  |
| 53 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 3,24 |  |  |
| 54 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 5,40 |  |  |
| 55 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 197,74 |  |  |
| Razem rozdział 2: POMIESZCZENIE 19 |  |
| 3 | POMIESZCZENIE 18 |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 163,24 |  |  |
| 57 | KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły | m2 | 82,30 |  |  |
| 58 | KNR 4-01 212-1 Rozebranie wylewki betonowej | m3 | 8,23 |  |  |
| 59 | KNR 4-01 106-2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.przy istniejących fundamentach | m3 | 12,35 |  |  |
| 60 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 30,45 |  |  |
| 61 | KNR 2-02 2010-2 Zabudowa ściany od strony korytarza-Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw słupków 50 cm | m2 | 52,04 |  |  |
| 62 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho -na lusferach | m2 | 25,14 |  |  |
| 63 | KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe | m2 | 52,04 |  |  |
| 64 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 82,30 |  |  |
| 65 | KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-nad sufitem | m2 | 82,30 |  |  |
| 66 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 82,30 |  |  |
| 67 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 82,30 |  |  |

| 68 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na 3 ścianach | m2 | 163,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 163,24 |  |  |
| 70 | KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach okiennych | m2 | 8,10 |  |  |
| 71 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 27,00 |  |  |
| 72 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2804-3 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 1,35 |  |  |
| 73 | KNNR 2 302-7 Osadzenie podokienników PCV | m | 4,50 |  |  |
| 74 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe B10 gr. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 8,23 |  |  |
| 75 | KNR 2-02 607-1 Analogia:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej klejonej na zakład 40 cm z wywinięciem do góry | m2 | 82,30 |  |  |
| 76 | KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe z B20 gr.5 cm zatarte na gładko | m2 | 82,30 |  |  |
| 77 | KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | m2 | 82,30 |  |  |
| 78 | KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach co 10 cm z fi 6 mm | m2 | 82,30 |  |  |
| 79 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm | m2 | 82,30 |  |  |
| 80 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 34,92 |  |  |
| 81 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-5 Listwa wykańczająca | m | 34,92 |  |  |
| 82 | KNR 2-02 2004-2 Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 100-01 | m2 | 6,48 |  |  |
| 83 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 6,48 |  |  |
| 84 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 10,80 |  |  |
| 85 | KNR 2-02 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm-fartuch | m2 | 2,56 |  |  |
| 86 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 217,52 |  |  |

| 87 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 217,52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 217,52 |  |  |
| 89 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 217,52 |  |  |
| Razem rozdział 3: POMIESZCZENIE 18 |  |
| 4 | POMIESZCZENIE 16 |  |  |  |  |
| 90 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 182,40 |  |  |
| 91 | KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły | m2 | 101,15 |  |  |
| 92 | KNR 4-01 212-1 Rozebranie wylewki betonowej | m3 | 10,12 |  |  |
| 93 | KNR 4-01 106-2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.przy istniejących fundamentach | m3 | 15,17 |  |  |
| 94 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 37,43 |  |  |
| 95 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1,00 |  |  |
| 96 | KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły | m2 | 1,89 |  |  |
| 97 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianach | m2 | 3,78 |  |  |
| 98 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 3,78 |  |  |
| 99 | KNR 2-02 2010-2 Zabudowa ściany od strony korytarza-Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw słupków 50 cm | m2 | 66,13 |  |  |
| 100 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho -na lusferach | m2 | 31,94 |  |  |
| 101 | KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe | m2 | 66,13 |  |  |
| 102 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 101,15 |  |  |
| 103 | KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-nad sufitem | m2 | 101,15 |  |  |
| 104 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 101,15 |  |  |

| 105 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 101,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na 3 ścianach | m2 | 182,40 |  |  |
| 107 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 182,40 |  |  |
| 108 | KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach okiennych | m2 | 9,45 |  |  |
| 109 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 31,50 |  |  |
| 110 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2804-3 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 1,80 |  |  |
| 111 | KNNR 2 302-7 Osadzenie podokienników PCV | m | 4,50 |  |  |
| 112 | KNR 4-01 324-7 Analogia: Podmurowanie pod parapety | m | 10,50 |  |  |
| 113 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe B10 gr. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 10,12 |  |  |
| 114 | KNR 2-02 607-1 Analogia:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej klejonej na zakład 40 cm z wywinięciem do góry | m2 | 101,15 |  |  |
| 115 | KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe z B20 gr.5 cm zatarte na gładko | m2 | 101,15 |  |  |
| 116 | KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | m2 | 101,15 |  |  |
| 117 | KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach co 10 cm z fi 6 mm | m2 | 101,15 |  |  |
| 118 | 1-2 Analiza własna Posadzka samopoziomująca przemysłowa na podkładzie niwelującym nierówności przy zastosowaniu FLOOR 4716 nastepnie FLOOR 4610 o gr. 6 mm z impregnacją i dylatacjami z cokolikiem | m2 | 101,15 |  |  |
| 119 | KNR 7-12 201-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji pełnościennych-dwuteownik 220 z mechanizmem | m2 | 8,10 |  |  |
| 120 | KNR 7-12 210-1 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) konstrukcji pełnościennych | m2 | 8,10 |  |  |
| 121 | KNR 7-28 207-14 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o gr.do 20 cm, średnica przewodu do 100 mm | otwór | 3,00 |  |  |
| 122 | KNR 7-28 207-15 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o gr.do 20 cm, dodatek za dalsze 50 mm średnicy przewodu ponad 100 mm [RMS=4] | otwór | 3,00 |  |  |
| 123 | KNR 2-15 209-6 Rury wywiewne o średnicy 100 mm z blachy stalowej ocieplone wełną miner. gr. 10 cm | szt | 3,00 |  |  |

| 124 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 5,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | KNR 2-02 2004-2 Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 100-01 | m2 | 3,24 |  |  |
| 126 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 3,24 |  |  |
| 127 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 5,40 |  |  |
| 128 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 248,53 |  |  |
| 129 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 248,53 |  |  |
| 130 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 248,53 |  |  |
| 131 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 248,53 |  |  |
| Razem rozdział 4: POMIESZCZENIE 16 |  |
| 5 | POMIESZCZENIA 16A I 14A |  |  |  |  |
| 132 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 167,03 |  |  |
| 133 | KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły | m2 | 24,93 |  |  |
| 134 | KNR 4-01 212-1 Rozebranie wylewki betonowej | m3 | 2,49 |  |  |
| 135 | KNR 4-01 106-2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.przy istniejących fundamentach | m3 | 3,74 |  |  |
| 136 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 9,22 |  |  |
| 137 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 16,98 |  |  |
| 138 | KNR 4-01 329-2 Wykucie otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły | m2 | 2,05 |  |  |
| 139 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,50 |  |  |
| 140 | KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych - pełna | m2 | 2,05 |  |  |
| 141 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe- dwukrotne malowanie na budowie | szt | 1,00 |  |  |

| 142 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne np. Porta, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2-1 szt | m2 | 2,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | KNNR 7 701-6 Montaż drzwi pełnych PCV 0,9x2,05-1 szt | m2 | 1,85 |  |  |
| 144 | KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami | szt | 1,00 |  |  |
| 145 | KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków patentowych | szt | 1,00 |  |  |
| 146 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1,00 |  |  |
| 147 | KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły | m2 | 1,89 |  |  |
| 148 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianach | m2 | 3,78 |  |  |
| 149 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 3,78 |  |  |
| 150 | KNR 2-02 2010-2 Zabudowa ściany od strony korytarza-Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw słupków 50 cm | m2 | 15,82 |  |  |
| 151 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho -na lusferach | m2 | 7,64 |  |  |
| 152 | KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe | m2 | 15,82 |  |  |
| 153 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 24,93 |  |  |
| 154 | KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-nad sufitem | m2 | 24,93 |  |  |
| 155 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 24,93 |  |  |
| 156 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 24,93 |  |  |
| 157 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na 3 ścianach | m2 | 121,07 |  |  |
| 158 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 121,07 |  |  |
| 159 | KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach okiennych | m2 | 5,40 |  |  |
| 160 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 18,00 |  |  |

| 161 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2804-3 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 0,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | KNNR 2 302-7 Osadzenie podokienników PCV | m | 3,00 |  |  |
| 163 | KNR 4-01 324-7 Analogia: Podmurowanie pod parapety | m | 6,00 |  |  |
| 164 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe B10 gr. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 2,49 |  |  |
| 165 | KNR 2-02 607-1 Analogia:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej klejonej na zakład 40 cm z wywinięciem do góry | m2 | 24,93 |  |  |
| 166 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 24,93 |  |  |
| 167 | KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe z B20 gr.5 cm zatarte na gładko | m2 | 24,93 |  |  |
| 168 | KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | m2 | 24,93 |  |  |
| 169 | KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach co 10 cm z fi 6 mm | m2 | 24,93 |  |  |
| 170 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm | m2 | 24,93 |  |  |
| 171 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 22,46 |  |  |
| 172 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-5 Listwa wykańczająca | m | 22,46 |  |  |
| 173 | KNR 2-02 2003-2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01-obudowa | m2 | 4,97 |  |  |
| 174 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 4,97 |  |  |
| 175 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 5,40 |  |  |
| 176 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 136,89 |  |  |
| 177 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 136,89 |  |  |
| 178 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 136,89 |  |  |
| 179 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 136,89 |  |  |

| Razem rozdział 5: POMIESZCZENIA 16A I 14A |  |
| --- | --- |
| 6 | POMIESZCZENIA 14 |  |  |  |  |
| 180 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 365,33 |  |  |
| 181 | KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły | m2 | 83,90 |  |  |
| 182 | KNR 4-01 212-1 Rozebranie wylewki betonowej | m3 | 8,39 |  |  |
| 183 | KNR 4-01 106-2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.przy istniejących fundamentach | m3 | 12,59 |  |  |
| 184 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 31,04 |  |  |
| 185 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 73,55 |  |  |
| 186 | KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1,00 |  |  |
| 187 | KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły | m2 | 1,89 |  |  |
| 188 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianach | m2 | 3,78 |  |  |
| 189 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 3,78 |  |  |
| 190 | KNR 2-02 2010-2 Zabudowa ściany od strony korytarza-Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw słupków 50 cm | m2 | 52,99 |  |  |
| 191 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho -na lusferach | m2 | 25,60 |  |  |
| 192 | KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe | m2 | 52,99 |  |  |
| 193 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 82,44 |  |  |
| 194 | KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-nad sufitem | m2 | 82,44 |  |  |
| 195 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 82,44 |  |  |
| 196 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 82,44 |  |  |
| 197 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na 3 ścianach | m2 | 164,29 |  |  |

| 198 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 164,29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach okiennych | m2 | 8,10 |  |  |
| 200 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 27,00 |  |  |
| 201 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2804-3 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 0,90 |  |  |
| 202 | KNNR 2 302-7 Osadzenie podokienników PCV | m | 6,00 |  |  |
| 203 | KNR 4-01 324-7 Analogia: Podmurowanie pod parapety | m | 9,00 |  |  |
| 204 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe B10 gr. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 8,39 |  |  |
| 205 | KNR 2-02 607-1 Analogia:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej klejonej na zakład 40 cm z wywinięciem do góry | m2 | 83,90 |  |  |
| 206 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 83,90 |  |  |
| 207 | KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe z B20 gr.5 cm zatarte na gładko | m2 | 83,90 |  |  |
| 208 | KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | m2 | 83,90 |  |  |
| 209 | KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach co 10 cm z fi 6 mm | m2 | 83,90 |  |  |
| 210 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm | m2 | 83,90 |  |  |
| 211 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 35,26 |  |  |
| 212 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-5 Listwa wykańczająca | m | 35,26 |  |  |
| 213 | KNR 7-12 201-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji pełnościennych-dwuteownik 220 z mechanizmem | m2 | 8,10 |  |  |
| 214 | KNR 7-12 210-1 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) konstrukcji pełnościennych | m2 | 8,10 |  |  |
| 215 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 214,83 |  |  |
| 216 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 214,83 |  |  |

| 217 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 214,83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 214,83 |  |  |
| Razem rozdział 6: POMIESZCZENIA 14 |  |
| 7 | POMIESZCZENIA 13 |  |  |  |  |
| 219 | KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 75,00 |  |  |
| 220 | KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły | m2 | 27,55 |  |  |
| 221 | KNR 4-01 212-1 Rozebranie wylewki betonowej | m3 | 2,76 |  |  |
| 222 | KNR 4-01 106-2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.przy istniejących fundamentach | m3 | 4,13 |  |  |
| 223 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 10,19 |  |  |
| 224 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 27,55 |  |  |
| 225 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 27,55 |  |  |
| 226 | KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) | m2 | 27,55 |  |  |
| 227 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianach | m2 | 75,00 |  |  |
| 228 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 75,00 |  |  |
| 229 | KNR 2-02 2006-5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach okiennych | m2 | 2,16 |  |  |
| 230 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 7,20 |  |  |
| 231 | KNR 4-01 WACETOB 805-5 Analogia: Naprawa istniejącego parapetu betonowego , uzupełnienia, przeszlifowanie | m2 | 1,05 |  |  |
| 232 | KNR 7-12 WACETOB 401-4 Malowanie parapetu farbą do betonu | m2 | 2,10 |  |  |
| 233 | KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe B10 gr. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 2,76 |  |  |
| 234 | KNR 2-02 607-1 Analogia:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej klejonej na zakład 40 cm z wywinięciem do góry | m2 | 27,55 |  |  |
| 235 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 27,55 |  |  |

| 236 | KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe z B20 gr.5 cm zatarte na gładko | m2 | 27,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | m2 | 27,55 |  |  |
| 238 | KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach co 10 cm z fi 6 mm | m2 | 27,55 |  |  |
| 239 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm | m2 | 27,55 |  |  |
| 240 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 21,70 |  |  |
| 241 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-5 Listwa wykańczająca | m | 21,70 |  |  |
| 242 | KNR 2-02 2004-2 Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowa 100-01 | m2 | 2,04 |  |  |
| 243 | KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 2,04 |  |  |
| 244 | KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 3,40 |  |  |
| 245 | KNR 2-02 1215-1 Drzwiczki osadzone w obudowie pionu c.o. | szt | 1,00 |  |  |
| 246 | KNR 4-01 427-7 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych | m2 | 26,32 |  |  |
| 247 | KNR 2-02 121-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm | m2 | 21,51 |  |  |
| 248 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 75,00 |  |  |
| 249 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 75,00 |  |  |
| 250 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 75,00 |  |  |
| Razem rozdział 7: POMIESZCZENIA 13 |  |
| 8 | KORYTARZ GŁÓWNY |  |  |  |  |
| 251 | KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 28,85 |  |  |
| 252 | KNR 4-01 212-1 Rozebranie wylewki betonowej | m3 | 2,89 |  |  |
| 253 | KNR 4-01 106-4 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 3,75 |  |  |
| 254 | KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe z B20 gr.5 cm zatarte na gładko i pochylnia | m2 | 28,85 |  |  |

| 255 | KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | m2 | 28,85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach co 10 cm z fi 6 mm | m2 | 28,85 |  |  |
| 257 | KNR 2-02 218-1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne | m3 | 1,18 |  |  |
| 258 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 4,51 |  |  |
| 259 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm | m2 | 28,85 |  |  |
| 260 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 26,00 |  |  |
| 261 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-5 Listwa wykańczająca | m | 26,00 |  |  |
| 262 | KNNR 2 902-1 Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na ścianach | m2 | 6,93 |  |  |
| 263 | KNNR 2 903-6 Dodatki do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - zwiększenie gr.o 10 mm mechanicznie [RMS=0,5] | m2 | 6,93 |  |  |
| 264 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | 98,31 |  |  |
| 265 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 98,31 |  |  |
| 266 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 98,31 |  |  |
| 267 | KNR 2-02 2011-2 Analogia: Demontaż i ponowny montaż okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm [RMS=2] | m2 | 5,64 |  |  |
| 268 | KNR 9-09 Uzupełnienie KNR 202, tom II rozdział 20 404-8 Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną - okładzina gr.100 mm, płyta GKF 12,5 mm | m2 | 11,35 |  |  |
| 269 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe | m2 | 22,70 |  |  |
| 270 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-ściana | m2 | 22,70 |  |  |
| 271 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-sufit | m2 | 5,64 |  |  |

| 272 | KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m | m2 | 15,76 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | KNNR 7 505-1 Drzwi EI60 dymoszczelne 2,1x2,1m-1 szt z zamkiem patentowym i samozamykaczami | m2 | 4,41 |  |  |
| Razem rozdział 8: KORYTARZ GŁÓWNY |  |
| 9 | WYWIEZIENIE GRUZU |  |  |  |  |
| 274 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 163,90 |  |  |
| 275 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=10] | m3 | 163,90 |  |  |
| 276 | 1-2 Koszt utylizacji gruzu | m3 | 163,90 |  |  |
| Razem rozdział 9: WYWIEZIENIE GRUZU |  |
| Razem wartość netto w złotych: |  |
| Podatek VAT( ….. %) w złotych : |  |
| Razem wartość brutto w złotych : |  |