|  | Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- |
| 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Szkoła CKUiZ Elektryk Nowa Sól ul PiŁsudskiego-Roboty elektryczne |
|  | Identyfikator kosztorysu: CKUiZ Elektryk Nowa Sól ul Piłsudskiego |  |
| Kosztorys ofertowy |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Sale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Tablice |  |  |  |  |
| 45 | KNNR 9 201-6 Demontaż tablicy TS-6 | szt | 1,00 |  |  |
| 46 | KNNR 5 1-1 Odłączenie przewodów analiza własna | kpl | 1,00 |  |  |
| 47 | KNNR 5 404-4 Tablica elektryczna o masie do 50 kg - Tablica RG | szt | 1,00 |  |  |
| 48 | KNNR 5 301-2 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt | 13,00 |  |  |

| 49 | KNNR 5 406-2 Montaż przycisku p.poż | szt | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | KNNR 5 404-3 Tablica elektryczna o masie do 30 kg - Tablice TG 1-2 | szt | 2,00 |  |  |
| 51 | KNNR 5 404-2 Tablica elektryczna o masie do 20 kg - Tablice ST | szt | 12,00 |  |  |
| 52 | KNNR 5 404-1 Montaż zestawów gniazd FAM | szt | 8,00 |  |  |
| 53 | KNNR 5 406-1 Montaż wyłacznika do tablic ST | szt | 12,00 |  |  |
| 54 | KNNR 5 206-1 Przewody kabelkowe układane n.t. o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże betonowe - Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 | m | 28,00 |  |  |
| 55 | KNNR 5 726-11 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 95 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 1,00 |  |  |
| 56 | KNNR 5 1203-8 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 2,5 mm2 kabelkowych | szt | 354,00 |  |  |
| 57 | KNNR 5 1203-2 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 4 mm2 pojedynczych | szt | 120,00 |  |  |
| 58 | KNNR 5 1203-11 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 10 mm2 kabelkowych | szt | 100,00 |  |  |
| Razem element 2.1: Tablice |  |
| 2.2 | Montaż koryt |  |  |  |  |
| 59 | KNNR 5 1201-1 Osadzanie plastykowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie | szt | 180,00 |  |  |
| 60 | KNNR 5 1101-2 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg, 2 mocowania | szt | 90,00 |  |  |
| 61 | KNNR 5 1105-7 Korytka o szer.do 100 mm, przykręcane do gotowych otworów | m | 40,00 |  |  |
| 62 | KNNR 5 1105-8 Korytka o szer.do 200 mm, przykręcane do gotowych otworów | m | 46,00 |  |  |
| 63 | KNNR 5 1105-10 Wykonanie łuku o szer.do 100 mm | szt | 7,00 |  |  |
| 64 | KNNR 5 111-3 Kanał instalacyjny podłogowy np DLP | m | 32,00 |  |  |
| 65 | KNNR 5 112-3 Puszki izolacyjne uniwersalne wykonywanych w podłożu np BATIK | szt | 8,00 |  |  |
| Razem element 2.2: Montaż koryt |  |
| 2.3 | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |  |
| 66 | KNR 5-08 820-1 Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W | szt | 15,00 |  |  |
| 67 | KNNR 5 511-1 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej, o źródle światła do 2x40 W - LUGHALLE 2 2x80 W lub równoważna | kpl | 28,00 |  |  |
| 68 | KNNR 5 301-2 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt | 28,00 |  |  |
| 69 | KNNR 5 301-8 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt | 7,00 |  |  |

| 70 | KNNR 5 302-1 Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | KNNR 5 307-2 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne Łącznik świecznikowy | szt | 6,00 |  |  |
| 72 | KNNR 5 307-1 Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne Łącznik jednobiegunowy | szt | 1,00 |  |  |
| 73 | KNNR 5 304-1 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | szt | 28,00 |  |  |
| 74 | KNNR 5 209-1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, układany bez mocowania - YDY 3x1,5 mm2 | m | 128,00 |  |  |
| 75 | KNNR 5 206-1 Przewody kabelkowe układane n.t. o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże betonowe - YDY 3x1,5 mm2 | m | 182,00 |  |  |
| 76 | KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otworów | 6,00 |  |  |
| 77 | KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 28,00 |  |  |
| 78 | KNNR 5 1208-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 28,00 |  |  |
| 79 | KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe - YDY 3x1,5 mm2 | m | 28,00 |  |  |
| 80 | KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe - YDY 2x1,5 mm2 | m | 5,00 |  |  |
| Razem element 2.3: Instalacja oświetleniowa |  |
| 2.4 | Instalacja gniazd wtykowych |  |  |  |  |
| 81 | KNNR 5 301-2 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt | 17,00 |  |  |
| 82 | KNNR 5 304-1 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | szt | 17,00 |  |  |
| 83 | KNNR 5 301-8 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt | 31,00 |  |  |
| 84 | KNNR 5 302-1 Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt | 31,00 |  |  |
| 85 | KNNR 5 308-5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt | 20,00 |  |  |
| 86 | KNNR 5 308-5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane - Gniazda DATA | szt | 11,00 |  |  |

| 87 | KNNR 5 209-1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, układany bez mocowania - YDY 3x2,5 mm2 | m | 201,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | KNNR 5 206-1 Przewody kabelkowe układane n.t. o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże betonowe - YDY 3x2,5 mm2 | m | 218,00 |  |  |
| 89 | KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otworów | 8,00 |  |  |
| 90 | KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 155,00 |  |  |
| 91 | KNNR 5 1208-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 155,00 |  |  |
| 92 | KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe - YDY 3x2,5 mm2 | m | 158,00 |  |  |
| Razem element 2.4: Instalacja gniazd wtykowych |  |
| 2.5 | Połączenia wyrównawcze |  |  |  |  |
| 93 | KNNR 5 602-2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno. FeZn 25x4 | m | 34,00 |  |  |
| 94 | KNNR 5 406-1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg- analogia - Główna Szyna Wyrównawcza | szt | 1,00 |  |  |
| 95 | KNNR 5 612-6 Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik. połaczenie zacisku rozdzielnicy z przewodem uziemiajacym. | szt | 1,00 |  |  |
| 96 | KNNR 5 202-2 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach o przekroju do 10 mm2 - DY żo 10 mm2 | m | 49,00 |  |  |
| 97 | KNNR 5 1203-4 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 10 mm2 pojedynczych | szt | 12,00 |  |  |
| 98 | KNNR 5 613-2 Uchwyt uziemiający skręcany, średnica rury do 100 mm | szt | 12,00 |  |  |
| Razem element 2.5: Połączenia wyrównawcze |  |
| 2.6 | Rusztowanie |  |  |  |  |
| 99 | KNR 2-02 1612-5 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 4 m [R=0,21;M=0;S=0,06] | kolumna | 8,00 |  |  |
| 100 | 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowania za okres wykonywania robót | m-g | 96,00 |  |  |
| Razem element 2.6: Rusztowanie |  |
| 2.7 | Pomiary |  |  |  |  |
| 101 | KNNR 5 1301-2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | pomiar | 22,00 |  |  |
| 102 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pomiar | 46,00 |  |  |
| 103 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 2,00 |  |  |

| 104 | KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar | szt | 27,00 |  |  |
| 106 | KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |  |  |
| 107 | KNNR 5 1305-2 Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 3,00 |  |  |
| Razem element 2.7: Pomiary |  |
| Razem wartość netto w złotych : |  |
| Podatek VAT (…..%) w złotych : |  |
| Razem wartość brutto w złotych : |  |