L.dz. 179/2011/PZD			   		       Nowa Sól, dnia 14 luty 2011 r.

Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE  NR 1

Zamawiający  Powiat Nowosolski niniejszym informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało wniesione w dniu 10 luty 2011 r., za pośrednictwem faksu zapytanie. Treść zapytania oraz udzieloną odpowiedź Zamawiający prezentuje poniżej.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału.

If/ew